Баға ұсысынысына құжаттамаға

2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

 (Сандық таратқыштары үшін сұйықтықты салқындату жүйесінің тәжірибесі (Ақмола ОРТД, Алматы ОРТД, Қарағанды ОРТД, Түркестан ОРТД, Шығыс Қазақстан ОРТД))

Тапсырыс берушінің атауы \_\_\_\_\_«Қазтелерадио» АҚ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұйымдастырушының атауы \_\_\_\_«Қазтелерадио» АҚ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы \_\_\_ сандық таратқыштары үшін сұйықтықты салқындату жүйесінің тәжірибесі (Ақмола ОРТД, Алматы ОРТД, Қарағанды ОРТД, Түркістан ОРТД, Шығыс Қазақстан ОРТД)

Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың атауы \_\_\_ сандық таратқыштары үшін сұйықтықты салқындату жүйесінің тәжірибесі (Ақмола ОРТД, Алматы ОРТД, Қарағанды ОРТД, Түркістан ОРТД, Шығыс Қазақстан ОРТД)

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 712019.000.000010 |
| Қызметтің атауы\* | Сандық таратқыштары үшін сұйықтықты салқындату жүйесінің тәжірибесі (Ақмола ОРТД, Алматы ОРТД, Қарағанды ОРТД, Түркістан ОРТД, Шығыс - Қазақстан ОРТД) |
| Өлшем бірлігі\* | Бір қызмет |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы\* | 30100 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* | 331 100 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі\* | Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Қызмет көрсетуші келесі жұмыстарды орындауы керек:1. «Антифоген N» салқындату сұйықтығының сапа көрсеткіштерін сараптау;2. кристалданудың басталу температурасы;3. сутегі индикаторы рН 20 ºС, PH.Үлгілерді беру (мл) No3 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады;Орындалған жөндеу жұмыстары нәтижесінде Жеткізуші мыналарды беруге міндетті:- көрсетілген қызметтің толық есебі;- көрсетілген қызметтерді қабылдау актісі;- тест нәтижесі; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 **Басқарма төрағасының орынбасары –**

 **«Қазтелерадио» АҚ Техникалық директор Затілда К.Ж.**