Конкурстық [құжаттамаға](jl:31968033.4%20)

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамасыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы *«Қазтелерадио» АҚ*

Конкурстың №

Конкурстың атауы*ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, спектрлі талдағыш R&S ETL, 16 бірл.*

Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 712019.000.000005 |
| Тауардың атауы\* | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер. |
| Өлшем бірлігі\* | қызмет |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда\* | 590 471 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* | 590 471 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)\* | DDP |
| Жеткізу мерзімі\* | 20.12.2023ж. дейін |
| Тауарларды жеткізу орны\* | Алматы қаласы, 750000000,Әл-Фараби даңғылы, 118 |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. **Функционалдық және техникалық сипаттамалары**     1. 2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру.    2. 16 бірлік санында R&S ETL спектрлі талдағыштарды салыстырып тексеру. 2. **Техникалық сипаттамалары:**   1. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103069 ТВ спектрлі талдағыш Ақмола ОРТД;  2. 2010 жылы R&S шығарылған ETL №102520 ТВ спектрлі талдағыш Ақмола ОРТД;  3. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103071 ТВ спектрлі талдағыш Ақтөбе ОРТД;  4. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103068 ТВ спектрлі талдағыш Атырау ОРТД;  5. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103066 ТВ спектрлі талдағыш Шығыс Қазақстан ОРТД;  6. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103065 ТВ спектрлі талдағыш Жамбыл ОРТД;  7. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103063 ТВ спектрлі талдағыш Батыс Қазақстан ОРТД;  8. 2010 жылы R&S шығарылған ETL №102521 ТВ спектрлі талдағыш Карағанды ОРТД;  9. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103067 ТВ спектрлі талдағыш Қызылорда ОРТД;  10. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103061 ТВ спектрлі талдағыш Қостанай ОРТД;  11. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103060 ТВ спектрлі талдағыш Маңғыстау ОРТД;  12. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103064 ТВ спектрлі талдағыш Павлодар ОРТД;  13. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103070 ТВ спектрлі талдағыш Солтүстік Қазақстан ОРТД;  14. 2011 жылы R&S шығарылған ETL №103062 ТВ спектрлі талдағыш Түркістан ОРТД;  15. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 102522 ТВ спектрлі талдағыш Алматы ОРТД;  16. 2010 жылы R&S шығарылған ETL № 102823 ТВ спектрлі талдағыш Алматы ОРТД; |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 3. **Ерекше талаптар**  3.1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші белгіленген тәртіппен өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына және МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 "сынақ, мөлшерлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға"сәйкес тіркелуі тиіс.  3.2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті.  3.3. Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс.  3.4. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру тәртібі " Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі "МӨҚ" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс.  3.5. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшем құралы қолдануға жарамды деп танылса, онда оған өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді.  3.6. Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады.  3.7. Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс.  3.8. Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады.  3.9. Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі.  3.10. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші материалдық жауаптылықта болады. |

Приложение 2

к [конкурсной документации](jl:34515777.4%20)

Техническая спецификация  
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика *Служба метрологического обеспечения*

Наименование организатора *АО «Казтелерадио»*

№ конкурса

Наименование конкурса *Поверка средств измерения ЦТВ, анализатор спектра ЦТВ R&S ETL, 16 ед.*

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 712019.000.000005 |
| Наименование товара\* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения\* | услуга |
| Количество (объем)\* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* | 590471 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* | 590471 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | DDP |
| Срок поставки\* дни | до 20.12.2023г. |
| Место поставки товара\* | г. Алматы 750000000, пр. Аль-Фараби,118 |
| Размер авансового платежа\* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | 1. **Функциональные и технические характеристики**     1. Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г.    2. Поверка анализаторов спектра ЦТВ R&S ETL в количестве 16 единиц. 2. **Технические характеристики:**   1. Анализатор ТВ спектра R&S ETL № 103069 г. выпуска 2011 Акмолинская ОДРТ;  2. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №102520г. выпуска 2010  Акмолинская ОДРТ;  3. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103071 г. выпуска 2011 Актюбинская ОДРТ;  4. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103068 г. выпуска 2011 Атырауская ОДРТ;  5. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103066 2011  Восточно-Казахстанская ОДРТ;  6. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103065 г. выпуска 2011 Жамбылская ОДРТ;  7. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103063 г. выпуска 2011 Западно-Казахстанская ОДРТ;  8. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №102521 г. выпуска 2010 КарагандинскаяОДРТ;  9. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103067 г. выпуска 2011 Казылординская ОДРТ;  10. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103061 г. выпуска 2011 Костанайская ОДРТ;  11. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103060 г. выпуска 2011 Мангистауская ОДРТ;  12. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103064 г. выпуска 2011 Павлодарская ОДРТ;  13. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103070 г. выпуска 2011 Северо-Казахстанская ОДРТ;  14. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103062 г. выпуска 2011 Южно-Казахстанская ОДРТ;  15. Анализатор ТВ спектра R&S ETL № 102522 г. выпуска 2011 Алматинская ОДРТ;  16. Анализатор ТВ спектра R&S ETL № 102823 г. выпуска 2010 Алматинская ОДРТ. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 1. **Особые требования**    1. В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий».    2. Обязательно наличие методики поверки на поверяемые средство измерения.    3. Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений.    4. Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» с выдачей Заказчику соответствующих документов.    5. Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на него оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения.    6. Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации.    7. Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором.    8. Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя.    9. Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике.    10. После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. |
|  |  |