## Лист1
Приложение №1 к Технической спецификации закупаемой работы «Ремонт систем климатехники»
Количество неиспавного оборудования сплит-систем в филиалах Общества,
расположенные в населенных пунктах перечислены в таблице:
1.12
№ | Наименование н.п. | Район | Область | Контейнер/Тех.здание | Модель | Описание неисправности | Инвентарный № | № кондиционера | Дата выхода из строя | Цена ремонта с НДС | Цена ремонта без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | г.Щучинск | Бурабайский | Акмолинская | Контейнер (15 м2) | FDU 140/FDC140 | недостаточная холодопроизводительность | АКМ484531 | 1 | 04.05.2019 г. | 1573560 | 1404964.2857
2 | г.Щучинск | Бурабайский | Акмолинская | Контейнер (15 м2) | FDU 140/FDC140 | недостаточная холодопроизводительность | АКМ484532 | 2 | 04.05.2019 г. | 1573560 | 1404964.2857
3 | г.Актобе | Актобе Г.А. | Актюбинская | Тех.здание | FDC140VS | Неисправность компрессора, не запускается. Необходимо заменить компрессор наружного блока. | АКТ0001726 | 1 | 08.06.2020 г. | 1325540 | 1183517.8571
4 | г.Кандыагаш | Мугалжарский | Актюбинская | Тех.здание | FDC140VNA | Ошибка Е57 сигнализирует о нехватке хладагента. Утечка хладогента R410. Место утечки не выявлено. | АКТ2320424 | 1 | 29.10.2021 г. | 274000 | 244642.8571
5 | г.Жаркент | Панфиловский | Жетысуская | Тех.здание | SRС71ZК-S | Неисправна плата управления наружным блоком 1шт. Неисправность эл. двигателя внешнего блока. | ALA0012742 | 1 | 16.07.2020 г. | 630340 | 562803.5714
6 | Баршатас | Аягозский | Абайская | Контейнер (15 м2) | SRK 71ZK-S | Вышел из строя кондиционер Mitsubishi SRK71ZR-S. Горит авария, неисправна плата наружного блока. | VKO2338544 | 1 | 2023-03-02 | 444500 | 396875
7 | Баршатас | Аягозский | Абайская | Контейнер (15 м2) | SRK 71ZK-S | Вышел из строя кондиционер Mitsubishi SRK71ZR-S. Горит авария, неисправна плата наружного блока. | VKO2338545 | 2 | 2023-03-02 | 444500 | 396875
8 | с.Маканчи | Урджарский | Абайская | Тех.здание | SRK/SRC-50ZMX-S | Вышел из строя Кондиционер Mitsubishi SRK/SRC-50ZMX-S - 5кВт, инв. Нужна плата наружнего блока. | VKO010354 | 1 | 2020-06-19 | 360000 | 321428.5714
9 | а.Маралды | Курчумский | Восточно-Казахстанская | Контейнер (7,5 м2) | SRK/SRC-50ZMX-S | Вышел из строя Кондиционер Mitsubishi SRK/SRC-50ZMX-S - 5 кВт, Требуется замена блока управления наружного блока. | VKO010212 | 1 | 2020-06-17 | 360000 | 321428.5714
10 | с.Тарбагатай | Аягозский | Абайская | Контейнер (7,5 м2) | SRK/SRC-50ZMX-S | Вышел из строя кондиционер Mitsubishi SRK50. Не исправна плата наружного блока. Сгорел процессор на плате. | №402520 | 1 | 2023-03-02 | 360000 | 321428.5714
11 | г.Усть-Каменогорск | Усть-Каменогорск Г.А. | Восточно-Казахстанская | Тех.здание | SRK35ZJK-S | Вышел из строя кондиционер 3,5 кВт Mitsubishi SRK35ZJK-S, Требуется замена платы внешнего блока. | №400013 | 1 | 2019-06-12 | 360000 | 321428.5714
12 | г.Шу | Шуский | Жамбылская | Тех.здание | SRC50ZM-S | Ошибка двигателя внутреннего вентилятора |  | 1 |  | 134500 | 120089.2857
13 | г.Шу | Шуский | Жамбылская | Тех.здание | SRC50ZM-S | Ошибка двигателя внутреннего вентилятора |  | 1 |  | 134500 | 120089.2857
14 | с.Силантьевка | Алтынсаринский | Костанайская | Тех.здание | SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | Неисправность эл. двигателя внешнего блока тип: - SSA512T094 1шт. | KST0006187 | 1 | 07.11.2022 г. | 274500 | 245089.2857
15 | с.Силантьевка | Алтынсаринский | Костанайская | Тех.здание | SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | Неисправность эл. двигателя внешнего блока тип: - SSA512T094 1шт. | KST0006186 | 2 | 25.11.2022 г. | 274500 | 245089.2857
16 | с.Узунколь | Узункольский | Костанайская | Тех.здание | FDC140VNX/М | Утечка хладогента R410. Место утечки не выявлено. | KST0006198 | 1 | 28.11.2022 г. | 274500 | 245089.2857
17 | с.Уркаш | Камыстинский | Костанайская | Контейнер (7,5 м2) | SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | Неисправность эл. двигателя внешнего блока тип: - SSA512T094 1шт. | KST0006204 | 1 | 30.11.2022 г. | 274500 | 245089.2857
18 | п.Айтекеби(п | Казалинский | Кызылординская | Контейнер (15 м2) | SRK71ZR-S/SRC71ZR-S | Неисправна плата управления наружным блоком тип: RCR505A100AL, 1шт. | KZL2325032 | 1 | 04.05.2023 г. | 285000 | 254464.2857
19 | Турмаганбет |  | Кызылординская | Контейнер (7,5 м2) | SRK/SRC-50ZMX-S | Неисправна плата управления наружным блоком тип: RCR505A100AL, 1шт. | KZL2324641 | 1 | 04.05.2023г. | 285000 | 254464.2857
20 | Огузмуйиз |  | Кызылординская | Контейнер (7,5 м2) | SRK/SRC-50ZMX-S | Неисправна плата управления наружным блоком тип: RCR505A100AL, 1шт. | KZL2324716 | 1 | 2022-04-20 | 285000 | 254464.2857
21 | с.Алаколь | Железинский | Павлодарская | сущ. контейнер 2010г | SRK35ZS-S/SRC35ZS-S | Неисправность эл. двигателя внешнего блока тип: - SSA512T094 | PVL9733 | 1 | 23.08.2022 г. | 134500 | 120089.2857
22 | с.Алексеевка | Щербактинский | Павлодарская | Контейнер (7,5 м2) | SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | АС1 вышла из строя двигатель вентилятора внешнего блока | PVL9781 | 1 | 02.08.2021 г. | 134500 | 120089.2857
23 | с.Озерное | Железинский | Павлодарская | сущ. контейнер 2010г | SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | Неисправность эл. двигателя внешнего блока тип: - SSA512T094 1шт. | PVL0010501 | 1 | 2023-03-03 | 134500 | 120089.2857
24 | с.Октябрьское | Качирский | Павлодарская | Тех.здание | SRK35ZS-S/SRC35ZS-S | Утечка хладогента R410. Место утечки не выявлено. | PVL0011151 | 1 | 2023-04-06 | 134500 | 120089.2857
25 | с.Орловка | Щербактинский | Павлодарская | Контейнер (7,5 м2) | SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | Неисправность эл. двигателя внешнего блока тип: - SSA512T094 1шт. -под вопросом. | PVL0010473 | 1 | 2022-11-03 | 134500 | 120089.2857
[10 empty] | 10600500 | 9464732.1429