Приложение 14

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемой работы «**Ремонт систем климатехники**»

Наименование заказчика: **АО «Казтелерадио»**

Наименование организатора: **АО «Казтелерадио»**

№ конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса: **Ремонт систем климатехники**

№ лота: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота: **Ремонт систем климатехники**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, работ  | 331218.100.000001 |
| Наименование работ | Ремонт систем климатехники |
| Единица измерения | Работа |
| Количество (объем)  | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость  | 9 464 732 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость  | 9 464 732 |
| Срок выполнения работы | с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года |
| Размер авансового платежа  | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 6 (шесть) |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Техническая спецификация:  В данной технической спецификации приведены требования по проведению «Ремонта систем климатехники» (далее – Ремонт), оборудования (сплит-система) производства компании MitsubishiHeavyIndustries,Ltd.. Оборудование установлено на радиотелевизионных станциях цифрового эфирного телевещания, филиалах АО «Казтелерадио» - далее РТС ЦЭТВ.  Оборудование системы климатехники (сплит-система) установлено в технологических контейнерах и технических зданиях, место проведения Ремонта, расположенные в населенных пунктах перечислены в Приложении 1 к настоящей технической спецификации. Описание неисправности оборудования системы климатехники (сплит-система) перечислены в Приложении 1 к настоящей технической спецификации. Поставщик должен провести мероприятия по восстановлению работоспособности оборудования системы климатехники (сплит системы), при восстановлении работоспособности системы климатехники, Поставщик должен использовать только новые запасные части (заводского происхождения), запрещается использовать запасные части, бывшие в употреблении. Поставщик должен передать Заказчику неисправные (замененные) части оборудования сплит-системы, после выполнения работ. В случае невозможности восстановления работоспособности кондиционера (сплит-системы), допускается замена кондиционера, на аналогичный с характеристиками не хуже установленного, согласовав замену с Заказчиком. После проведения процедуры ремонта необходимо провести следующие мероприятия:- Проверка автоматики оборудования (плат управления, датчиков, индикации режимов работы);- Проверка соединений контура прохождения хладагента на герметичность;- Проверка исправности системы электропитания (проверка электрических контактов и разъемов в цепях электропитания и автоматики);- Проверка исправности дренажной системы, при необходимости её очистка;- Проверка исправности всех составных частей сплит-системы (электродвигателей и лопастей вентиляторов, компрессора, четырехходового клапана, теплообменника);- Проверка работы оборудования во всех режимах. Все расходные материалы, необходимые для выполнения работ, обеспечиваются Поставщиком за свой счет. Все расходы (накладные, командировочные, суточные, аренда автовышки и т.п.), связанные с оказанием услуги, Поставщик должен предусмотреть за свой счёт. После выполнения Ремонта на РТС ЦЭТВ в приделах одной (или двух и более) области, работник Поставщика составляет общий Акт приемки выполненных работ на РТС ЦЭТВ, согласно Приложению 2 к настоящей технической спецификации. При выполнении Ремонта, Поставщик, за свой счет, должен предусмотреть одно место в автотранспортном средстве для представителя Заказчика, который будет осуществлять надзор за выполнением мероприятий в рамках выполнения Ремонта. Поставщик, в срок не менее чем через 5 (пять) рабочих дней после заключения договора, должен разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения Ремонта.  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  Исполнитель должен обладать материальными и трудовыми ресурсами для оказания Услуги на не менее трех РТС ЦЭТВ Заказчика одновременно. Оказание Услуги выполняются с соблюдением действующих нормативных и законодательных актов РК в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации и экологии. Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора должен предоставить стоимость выполнения ремонта в соответствии приложением 1 в разрезе каждой РТС. При необходимости Поставщик обязуется заключить дополнительное соглашение к договору в части уменьшения суммы договора, связанное с уменьшением потребности в объеме приобретаемой работы. |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к Поставщику указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместителя Председателя Правления –

Технического директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Туякпаев Б.Ч.

Директор департамента

эксплуатации ЭТРВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оразбаев Д.Т.

Начальника службы энергетики и

систем жизнеобеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Джиембаев О.Б.

Конкурс құжаттамасына
15 қосымша

**Сатып алынатын**

**«Климатехника жүйелерін жөндеу» қызметінің техникалық ерекшелігі**

Тапсырыс берушінің атауы: **АО «Қазтелерадио»**

Ұйымдастырушының атауы: **АО «Қазтелерадио»**

Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы **Климатехника жүйелерін жөндеу**

Лоттың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың атауы **Климатехника жүйелерін жөндеу**

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 331218.100.000001 |
| Қызметтің атауы\* | Климатехника жүйелерін жөндеу |
| Өлшем бірлігі\* | Қызмет |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда\* | 9 464 732 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* | 9 464 732 |
| Қызмет көрсету мерзімі\* | шарт жасалған сәттен бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 6 (алты) |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипатталуы: |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |   |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Жеткізушіге қосымша шарттар бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.