Приложение 14  
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых работ, не связанных со строительством  
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Ремонт помещении электрощитовой ЦЭТВ и ИБП и ремонт канализации в техническом здании РТС Аркалык Костанайской ОДРТ**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 410040.300.000009 |
| Наименование работы\* | **Ремонт помещении электрощитовой ЦЭТВ и ИБП и ремонт канализации в техническом здании РТС Аркалык Костанайской ОДРТ** |
| Единица измерения\* | 1 |
| Количество (объем)\* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* | 4 514 662 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* | 4 514 662 |
| Срок выполнения работы\* | 40 календарных дней с момента приема передачи объекта |
| Размер авансового платежа\* | 0 % |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Все поставки и работы должны соответствовать, но не ограничиваются требованиям, изложенным в последней редакции международных и государственных нормативов и стандартов.  Работы должны быть выполнены с соблюдением норм и правил по охране труда, техники безопасности, санитарным требованиям, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующих норм и правил РК. До начала производства строительно-монтажных работ Исполнитель обеспечивает заполнение и согласование в установленном порядке форм наряд допусков.  Работы должны быть выполнены согласно объемам, параметрам и материалам, предусмотренным в сметной документации, являющейся приложением к данной технической спецификации. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.