Конкурстық құжаттамаға
12-қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

 Тапсырыс берушінің атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ұйымдастырушының атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Конкурстың атауы **DELL PRECISION T3600 ПК қуат көзі**

      Лоттың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Лоттың атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* |  |
| Таурадың атауы\* |  |
| Өлшем бірлігі\* |  |
| Саны (көлемі)\* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы\* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома\* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* |  |
| Жеткізу мерзімі\* |  |
| Аванстық төлем мөлшері\* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | Негізгі сипаттамалары:Ыстық ауыстыруды қолдау - иә;Қораптың қуат көзінің өлшемдері:Ұзындығы - 225 мм-ден 225,01 мм-ге дейін,Ені - 160 мм-ден 160,05 мм-ге дейін,Қалыңдығы - 63 мм-ден 63,01 мм-ге дейін;Қуаты - кемінде 425 Вт;Салқындату - кем дегенде 2 желдеткіш;Қуат кернеуі - 200 В-тан 240 В-қа дейін. |
| Шығарылған жылы | 2022 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Қуат көзі DELL PRECISION T3600 жұмыс станциясымен үйлесімді болуы керек.Негізгі сипаттамалары:Ыстық ауыстыруды қолдау - иә;Қораптың қуат көзінің өлшемдері:Ұзындығы - 225 мм-ден 225,01 мм-ге дейін,Ені - 160 мм-ден 160,05 мм-ге дейін,Қалыңдығы - 63 мм-ден 63,01 мм-ге дейін;Қуаты - кемінде 425 Вт;Салқындату - кем дегенде 2 желдеткіш;Қуат кернеуі - 200 В-тан 240 В-қа дейін.Жеткізуші жеткізілетін тауардың үйлесімділігін және 2023 жылдан ерте емес берілген Жеткізу шарттарының орындалуын растайтын Harmonic жабдық өндірушісінен ресми хат ұсынуы тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Пайдаланылған және қалпына келтірілген тауарды жеткізуге жол берілмейді.Тауарды жеткізу өндіруші зауыттың фирмалық қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс.Жеткізуші жеткізілген тауармен бірге шығарған елдің тиісті органы тауардың шыққан жері туралы айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынуға тиіс. |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Басқарма төрағасының орынбасары**

**– Техникалық директор К. Затилда**