***Приложение №1***

***к Технической спецификации***

*закупаемой* ***услуги*** *«****Техническое обслуживание и ремонт систем АГПТ****»*

Место оказания услуги 560 РТС ЦЭТВ, расположенные в населенных пунктах перечислены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Филиалы ОДРТ** | **РТС (наименование)** | **Проект** | **МГП (наименование, марка, модель)** | **Количество огнетушещего вещества, кг.** | **Серийный номер (заводской)** | **Дата последнего переосведетельствования** | **Наличие паспорта (да/нет)** | **Размещение (Тех. Здание /Контейнер м2)** | **Размещение (гермозона/пом. ИБП)** |
|
| 1 | Акмолинская ОДРТ | Кокшетау | 250.13-ПТ | Импульс-20-Т (20-22,5-18) | 16,5 | 6180 | 2019 год | да | Тех.здание | ИБП |
| 19,5 | 6919 | 2019 год | ИБП |
| 19,5 | 7652 | 2019 год |
| 16,5 | 6513 | 2019 год | Гермозона |
| 19,5 | 6516 | 2019 год |
| 19,5 | 6680 | 2019 год |
| 16,5 | 6984 | 2019 год |
| 19,5 | 7250 | 2019 год |
| 16 | 5984 | 2019 год | Гермозона, под фальшполом |
| 13 | 6085 | 2019 год | Гермозона, за потолком |
| 2 | Акмолинская ОДРТ | РТС Астана |  | Импульс-20-Т (20-22,5-18) | 16,7 | №5528 | 2019 год | да | Тех.здание | гермозона |
| 24,9 | №0249 | 2019 год | да | гермозона |
| 30,2 | №0290 | 2019 год | да |
| 29,5 | №0209 | 2019 год | да |
| 29,5 | №0296 | 2019 год | да | ИБП |
| 24,6 | №0265 | 2019 год | да |
| 22,3 | №0203 | 2019 год | да |
| 3 | Акмолинская ОДРТ | РТС Щучинск |  | МПТГ-65-100 | 34 | B101-005/817 | 2013 год | да | Контейнер | гермозона |
| 34 | B101-033/795 | 2019 год | да |
| 4 | Акмолинская ОДРТ | РТС Зеленый бор |  | С2000-АСПТ | 16 | L001-127/379 | 2019 год | да | Контейнер |
| 5 | Акмолинская ОДРТ | РТС Атбасар |  | МПТГ-65-100 | 98 | 64342 | Дата изготовления 09.2018год | нет | Тех.здание |
| МПТГ-65-100 | 59 | 64674 | Дата изготовления 09.2018год | нет | Тех.здание |
| МПТГ-65-100 | 98 | 64252 | Дата изготовления 09.2018год | нет | Тех.здание |
| 6 | Акмолинская ОДРТ | РТС Есиль |  | МПТГ-65-100 | 103 | 64692 | Дата изготовления 09.2018год | нет | Тех.здание |
| МПТГ-65-100 | 54 | 64689 | Дата изготовления 09.2018год | нет | ИБП |
| МПТГ-65-100 | 103 | 64690 | Дата изготовления 09.2018год | нет | Резервный |
| 7 | Акмолинская ОДРТ | РТС Ерейментау |  | МПТГ-65-100 | 102 | 64251 | Дата изготовления 09.2018год | нет | Тех.здание | ИБП |
| МПТГ-65-100 | 102 | 64245 | Дата изготовления 09.2018год | нет | гермозона. Резерв |
| МПТГ-65-100 | 102 | 64339 | Дата изготовления 09.2018год | нет | гермозона |
| 8 | Акмолинская ОДРТ | РТС Степняк |  | МПТГ-65-100 | 106 | 64685 | Дата изготовления 09.2018год | нет |  | гермозона |
| 106 | 63937 | 2014 | да |  |
| 106 | 64676 | 2014 | да | Тех.здание |
| 62 | 63939 | 06.10.2015г | нет |  |
| 106 | 64691 | 05.10.2015г | да |  |
| 9 | Акмолинская ОДРТ | РТС Степногорск |  | С2000-АСПТ | 67 | 64639 | 05.10.2015г | нет | Тех.здание |
| 67 | 64299 | 05.10.2015г | да | гермозона |
| 67 | 64638 | 2014 | да | ИБП |
| 67 | 64641 | 2014 | да | резерв |
| 67 | 64303 | 2014 | да | резерв |
| 67 | 64304 | 2014 | да | резерв |
| 10 | Алматинская ОДРТ | ДЭХО,ЦА, Щит., ИБП, Серв. ЦА | отсутствует | МГП Импульс-20 | 22,5 +/- 0,5 кг | 933ибп, 926щит, 886серв | 2014 | нет | Адм. Здание |  |
| 11 | Алматинская ОДРТ | ДГУ ЦА | отсутствует | МГП Импульс-20 | 22,5 +/- 0,5 кг | 938, 954 | 2014 | нет | вспом.помещение |  |
| 12 | Алматинская ОДРТ | РТС Алмарасан ЦТВ | 20 РТС (4 этап) | Оборудования пож сигнализации в комплекте | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 13 | Алматинская ОДРТ | РТС Актерек ЦТВ + Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2569 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 14 | Алматинская ОДРТ | РТС Кастек ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2683 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 15 | Алматинская ОДРТ | РТС Талап (Сураншы Батыр) ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2207 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 16 | Алматинская ОДРТ | РТС Бериктас ЦТВ+ Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2224 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 17 | Алматинская ОДРТ | РТС Карабастау ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2197 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 18 | Алматинская ОДРТ | РТС Кызылсок ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2604 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 19 | Алматинская ОДРТ | РТС Аксенгир ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2325 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 20 | Алматинская ОДРТ | РТС Умбеталы карибаева ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 21 | Алматинская ОДРТ | РТС Унгуртас ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2341 | 2013 | нет | Контейнер |  |
| 22 | Алматинская ОДРТ | РТС Ынтымак ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2367 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 23 | Алматинская ОДРТ | РТС Жанакурылыс ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 24 | Алматинская ОДРТ | РТС Кокдала ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 25 | Алматинская ОДРТ | РТС Самсы ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2014 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 26 | Алматинская ОДРТ | РТС Дегерес ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2502 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 27 | Алматинская ОДРТ | РТС Ащису ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2246 | 2013 | нет | Контейнер |  |
| 28 | Алматинская ОДРТ | РТС Акши ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2456 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 29 | Алматинская ОДРТ | РТС Баканас ЦТВ+Ан. | 20 РТС (4 этап) | МПТГ-65-100 -4шт, МПТГ-30 -2шт. | 102кг-4шт, 29кг- 2шт. | (B701493,B701492,B701488,B7020-02)/(H004-237/570, H004-185/411) | 2014 | да | Тех. Здание | гермозона-2шт, резерв - 2шт склад/ИБП-1шт, резерв-1шт склад. |
| 30 | Алматинская ОДРТ | РТС Балатопар ЦТВ | 20 РТС (4 этап) | МГТП-20, HFC-227еа | 12 кг | L003-090/615 | 2012 | нет | Контейнер | Контейнер |
| 31 | Алматинская ОДРТ | РТС Желтуранга ЦТВ | 20 РТС (4 этап) | МГТП-20, HFC-227еа | 12 кг | L003-097/517 | 2014 | нет | Контейнер | Контейнер |
| 32 | Алматинская ОДРТ | РТС Куйган ЦТВ | 20 РТС (4 этап) | МГТП-20, HFC-227еа | 12 кг | L003-140/536 | 2014 | да | Контейнер | Контейнер |
| 33 | Алматинская ОДРТ | РТС Талдыбулак ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 34 | Алматинская ОДРТ | РТС Рыскулово ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 35 | Алматинская ОДРТ | РТС Жанашар ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 36 | Алматинская ОДРТ | РТС Алмалы ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2395 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 37 | Алматинская ОДРТ | РТС Тау-Тургень ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2505 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 38 | Алматинская ОДРТ | РТС Есик ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2198 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 39 | Алматинская ОДРТ | РТС Толкын ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2252 | 2014 | да | Контейнер |  |
| 40 | Алматинская ОДРТ | РТС Толкын ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2397 | 2014 | да | Контейнер |  |
| 41 | Алматинская ОДРТ | РТС Шоладыр ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1417 | 2014 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1441 | 2013 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1397 | 2014 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1443 | 2014 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1459 | 2014 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1458 | 2014 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1409 | март 2014г | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1414 | 2014 | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1336 | Февраль 2014г. | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1317 | март 2014г | нет | Тех. Здание |  |
| 42 | Алматинская ОДРТ | РТС Кызыл Уш ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2233 | Февраль 2014г. | нет | Контейнер |  |
| 43 | Алматинская ОДРТ | РТС Жаланаш ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1321 | март 2014г | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1442 | март 2014г | нет | Тех. Здание |  |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1435 | март 2014г | нет | Тех. Здание |  |
| 44 | Алматинская ОДРТ | РТС СарыбастауЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2301 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 45 | Алматинская ОДРТ | РТС Узунбулак ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2584 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 46 | Алматинская ОДРТ | РТС Жалаулы ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2330 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 47 | Алматинская ОДРТ | РТС Туйык ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2274 | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 48 | Алматинская ОДРТ | РТС Сумбе ЦТВ+Ан. | 82 РТС (2 этап) | МГП 20 XQQC20 | 12 кг | б/н | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 49 | Алматинская ОДРТ | РТС Алгабас ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2245 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 50 | Алматинская ОДРТ | РТС Карабулак ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2187 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 51 | Алматинская ОДРТ | РТС Курметы ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2544 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 52 | Алматинская ОДРТ | РТС Какпак ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2580 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 53 | Алматинская ОДРТ | РТС Жайдакбулак ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2357 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 54 | Алматинская ОДРТ | РТС Саты ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | МГП 20 XQQC20 | 12 кг | L001-130/355 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 55 | Алматинская ОДРТ | РТС Шыбышы ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2241 | март 2014г | нет | Контейнер |  |
| 56 | Алматинская ОДРТ | РТС Жаркент ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1133 | март 2014г | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2264 |  | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1315 | март 2014г | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2757 | сентябрь 2017г | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2785 | 2019г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | .0187 | 2017г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1410 | 2017г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1418 | 2017г. | нет | Тех. Здание | Пом. ИБП |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2221 | 2017г. | нет | Тех. Здание | Пом. ИБП |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1115 | 2017г. | нет | Тех. Здание | Пом. ИБП |
| 57 | Алматинская ОДРТ | РТС Коныр Олен ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2423 | 2017г. | нет | Контейнер |  |
| 58 | Алматинская ОДРТ | РТС Хоргос ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | ТР ТС 032/2013 | 12 кг | L003-172|744 | 2017г. | нет | Контейнер |  |
| 59 | Алматинская ОДРТ | РТС Баскунчи ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | XQQW20 | 12 кг | б/н | 2017г. | нет | Контейнер |  |
| 60 | Алматинская ОДРТ | РТС Сары тобе ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | ТР ТС 032/2013 | 12 кг | L003-483/722 | 2019 | нет | Контейнер |  |
| 61 | Алматинская ОДРТ | РТС Большой Шаган ЦТВ+Ан. |  | МГП-50-100 | 145 | 1964-1 GB | 2018 | нет | Тех. Здание | гермозона/ ИБП |
| 62 | Алматинская ОДРТ | РТС Косагаш ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2377 | 2018 | нет | Контейнер |  |
| 63 | Алматинская ОДРТ | РТС Ферма 1 Шилису ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2380 | 2018 | нет | Контейнер |  |
| 64 | Алматинская ОДРТ | РТС Басши ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | XQQW20 | 12 кг |  | 2018 | нет | Контейнер |  |
| 65 | Алматинская ОДРТ | РТС Балпык би ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2420 | 2018 | нет | Контейнер |  |
| 66 | Алматинская ОДРТ | РТС Текели ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2343 | 07.04.2014г. | нет | Контейнер |  |
| 67 | Алматинская ОДРТ | РТС 2 Кордон ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2358 | 07.04.2014г. | нет | Контейнер |  |
| 68 | Алматинская ОДРТ | РТС Сырымбет ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2377 | 09.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 69 | Алматинская ОДРТ | РТС Жалгызагаш ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 10.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 70 | Алматинская ОДРТ | РТС Екпенды ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 10.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 71 | Алматинская ОДРТ | РТС Акын Сара (Актекше) ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 09.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 72 | Алматинская ОДРТ | РТС Алмалы (Байчигир) ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 09.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 73 | Алматинская ОДРТ | РТС Кайнар ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 09.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 74 | Алматинская ОДРТ | РТС Капал Ан.+ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2420/ 2244 | 09.01.2014 | нет | Тех. Здание | Тех. Здание |
| 75 | Алматинская ОДРТ | РТС Кызылагаш ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 09.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 76 | Алматинская ОДРТ | РТС Ащыбулак ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 10.01.2014 | нет | Контейнер |  |
| 77 | Алматинская ОДРТ | РТС Копалы ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 08.04.2014 | нет | Контейнер |  |
| 78 | Алматинская ОДРТ | РТС Сагакурес ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2284 | 30.06.2014 | нет | Контейнер 7,5м2 | -- |
| 79 | Алматинская ОДРТ | РТС Суыксай ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | 30.06.2014 | нет | Контейнер |  |
| 80 | Алматинская ОДРТ | РТС Сарканд ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1332 | переосведетельствование в 2018 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 1367 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2417 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2350 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2311 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2612 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2499 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2599 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2238 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2540 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2180 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2324 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2389 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2418 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 81 | Алматинская ОДРТ | РТС Лепсы ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2257 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2208 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2278 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2413 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2228 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 82 | Алматинская ОДРТ | РТС Тополевка ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2279 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер 7,5м2 | -- |
| 83 | Алматинская ОДРТ | РТС Екиаша ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2307 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер 7,5м2 | -- |
| 84 | Алматинская ОДРТ | РТС Каргалы ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2122 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер 7,5м2 | -- |
| 85 | Алматинская ОДРТ | РТС Аманбоктер ЦТВ | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг | 2492 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер 7,5м2 | -- |
| 86 | Алматинская ОДРТ | РТС Шатырбай ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | МГП 20 XQQC20 | 12 кг | L003-163/728 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер 7,5м2 | -- |
| 87 | Алматинская ОДРТ | РТС Тулебаево ЦТВ+Ан. | 217РТС (3 этап) | МГП Импульс-20 | 12 кг |  | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер |  |
| 88 | Алматинская ОДРТ | РТС Сапак ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2385 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2202 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 1326 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 1365 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2621 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 89 | Алматинская ОДРТ | РТС Лепсинск ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 5994 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -21 | 12 кг | 5542 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 90 | Алматинская ОДРТ | РТС Ушбулак ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2469 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 91 | Алматинская ОДРТ | РТС Кокжар ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2338 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 92 | Алматинская ОДРТ | РТС Токжайлау ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2494 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 93 | Алматинская ОДРТ | РТС Ашим ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2577 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 94 | Алматинская ОДРТ | РТС Жумахан Балапанова ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2363 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 95 | Алматинская ОДРТ | РТС Шымбулак ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2349 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 96 | Алматинская ОДРТ | РТС Ушарал ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 1373 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -21 | 12 кг | 6002 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 97 | Алматинская ОДРТ | РТС Улькен ЦТВ+Ан. | 20 РТС (4 этап) |  |  |  | планируемое переосведетельствование в 2023 г. |  | Контейнер |  |
| 98 | Алматинская ОДРТ | РТС Архарлы ЦТВ | 217РТС (3 этап) | "Бранд мастер плюс" Импульс -20 | 12 кг | 2533 | планируемое переосведетельствование в 2023 г. | нет | Контейнер | - |
| 99 | Алматинская ОДРТ | РТС Достык ЦТВ | 82 РТС (2 этап) | МГП 20 XQQC20 | 12 кг | без номера | 2019 | нет | Контейнер | - |
| 100 | Атырауская ОДРТ | РТС-Атырау | ЦТВ | Импульс 20 | МГП-12шт по 20кг |  | последн. Переосведетельствование 2019г. | нет | Тех. здание | гермозона/ИБП |
| 101 | Атырауская ОДРТ | РТС-Кульсары | ЦТВ | МПТГ-65-90 FIREX | МГП-1 шт 90 л. | №В307123 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-90 FIREX | МГП-1 шт 90 л. | №В306377 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-90 FIREX | МГП-1 шт 90 л. | №В307115 | 2016г. | да | Тех. здание | ИБП |
| 102 | Атырауская ОДРТ | РТС-Макат | ЦТВ | МПТГ-65-70 FIREX | МГП-1 шт 70 л. | №В209114 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-70 FIREX | МГП-1 шт 70 л. | №В208031 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-70 FIREX | МГП-1 шт 70 л. | №В209144 | 2016г. | да | Тех. здание | ИБП |
| 103 | Атырауская ОДРТ | РТС-Индер | ЦТВ | МПТГ-65-100 FIREX | МГП-1 шт 100 л. | №В702350 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| 104 | Атырауская ОДРТ | РТС-Сагиз | ЦТВ | МПТГ-65-40 FIREX | МГП-1 шт 40 л. | №В101421 | 2016г. | да | Контейнер | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-40 FIREX | МГП-1 шт 40 л. | №В101288 | 2016г. | да | Контейнер | гермозона |
| 105 | Атырауская ОДРТ | РТС-Караколь | ЦТВ | МПТГ-65-40 FIREX | МГП-1 шт 40 л. | №В101357 | 2016г. | да | Контейнер | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-40 FIREX | МГП-1 шт 40 л. | №В101281 | 2016г. | да | Контейнер | гермозона |
| 106 | Атырауская ОДРТ | РТС-Миялы | ЦТВ | МПТГ-65-50 FIREX | МГП-1 шт 50 л. | №В901003 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| ЦТВ | МПТГ-65-50 FIREX | МГП-1 шт 50 л. | №В101294 | 2016г. | да | Тех. здание | гермозона |
| 107 | Атырауская ОДРТ | РТС-ММС | ЦТВ | МПТГ-20 FIREX | МГП-1 шт 20 л. | №L100.00004 | 2016г. | да | Контейнер | гермозона |
| 108 | Атырауская ОДРТ | РТС-Зинеден | ЦТВ | МПТГ-20 FIREX | МГП-1 шт 20 л. | №L100.00003 | 2016г. | да | Контейнер | гермозона |
| 109 | Актюбинская ОДРТ | РТС Актобе | ЦЭТВ | ППКТ Гамма-108САТ | Импульс 20-7 шт.по 20 кг. Импульс 20Т-2 шт. по21 кг. Импульс 20Т-1 шт.-19,5 кг. Импульс 20-2 шт. по 21 кг. Импульс 20Т-1 шт.-6 кг. | С/Н 2019, 6735, 6467, 6662, 6578, 6225, 7241, 6452, 5520, 811, 7120, 6542, 6479, 6585 | 16.04.2019г. | да | Тех.здание | Гермозона — 10 шт. ИБП-3 шт. |
| 110 | Актюбинская ОДРТ | РТС Карауылкельды | ЦЭТВ | PROFFEX МПТГ 65-80-32 | PROFFEX по 75 кг.-5 шт | С/Н 63953, 63955, 63958, 63961, 63964 | 10.04.2019г. | нет | Тех.здание | Гермозона — 2 шт. ИБП-1 шт. Резерв-2 шт. |
| 111 | Актюбинская ОДРТ | РТС Кандыагаш | ЦЭТВ | МПТГ 65-100-32 | PROFFEX по 109 кг -2 шт., PROFFEX по 104 кг -1 шт., | С/Н 58831, 58837, 58842, 58844, 58847 | 10.04.2019г. | нет | Тех.здание | Гермозона — 2 шт. ИБП-1 шт. Резерв-2 шт. |
| 112 | Актюбинская ОДРТ | РТС Хромтау | ЦЭТВ | МПТГ 65-100-32 | PROFFEX по 110 кг-5 шт. | С/Н 63932, 63934, 63936, 63943, 63947 | 10.04.2019г. | нет | Тех.здание | Гермозона — 2 шт. ИБП-1 шт. Резерв-2 шт. |
| 113 | Актюбинская ОДРТ | РТС Эмба | ЦЭТВ | PROFFEX 65-100-32, PROFFEX МПТГ 65-100-32 | PROFFEX - 2 шт. по 87кг. | с/н 58832, с/н 58833 | 10.04.2019г. | нет | Тех.здание | Гермозона — 1 шт. Резерв-1 шт. |
| 114 | Актюбинская ОДРТ | РТС Шалкар | ЦЭТВ | PROFFEX МПТГ 65-80-32 | PROFFEX по 66 кг -1 шт., PROFFEX по 80 кг -4 шт., | С/Н 63965, 69663, 63969, 63956, 63951 | 10.04.2019г. | нет | Тех.здание | Гермозона — 2 шт. ИБП-1 шт. Резерв-2 шт. |
| 115 | Зап.Каз. ОДРТ | РТС г. Уральск | 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 14.03.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 Т | "Хладон 227 "11 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | Гермозона |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | ИБП |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | ИБП |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 | "Хладон 227 "21 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | ИБП |
| 12035-117-ПТ | Импульс 20 Т | "Хладон 227 "11 кг | 2218 | 10.04.2019г. | Нет | Тех.здание | ИБП |
| 116 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 214 | 10.04.2019г. | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 117 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 18 | 260 | 10.04.2019г. | да | тех здание 1635,1м2 | ибп |
| 118 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 18 | 197 | 10.04.2019г. | да | тех здание 1635,1м2 | ибп |
| 119 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 18 | 234 | 10.04.2019г. | да | тех здание 1635,1м2 | ибп |
| 120 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 18 | 188 | 10.04.2019г. | да | тех здание 1635,1м2 | ибп |
| 121 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 286 | 29.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | ибп |
| 122 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 18 | 213 | 28.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 123 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 300 | 23.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 124 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 19,5 | 202 | 23.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | над герм зона |
| 125 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 18 | 235 | 22.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | ибп |
| 126 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 236 | 23.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 127 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 283 | 23.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 128 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 266 | 24.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 129 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 245 | 23.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 130 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 1268 | 29.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 131 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 9861 | 27.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 132 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 276 | 26.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 133 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 19,5 | 221 | 27.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | над герм зона |
| 134 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 231 | 27.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 135 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 21 | 274 | 27.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | герм зона |
| 136 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 19,5 | 224 | 20.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | над герм зона |
| 137 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 19,5 | 196 | 20.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | над герм зона |
| 138 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 12 | 6226 | 20.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | над герм зона |
| 139 | Карагандинская ОДРТ | РТС Новая |  | Импульс-20 (ГАММА-108-САТ) | 19,5 | 1329 | 20.10.2020 | да | тех здание 1635,1м2 | над герм зона |
| 140 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т (C2000-ACПТ) | 21 | N10001 | 20.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 141 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т (C2000-ACПТ) | 21 | N10002 | 20.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 142 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 1361 | 20.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 143 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 2438 | 28.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 144 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 2297 | 27.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 145 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 2231 | 23.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 146 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 1357 | 22.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 147 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 6235 | 22.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 148 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 2703 | 27.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 149 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 1320 | 29.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | гермозона, 60 м² |
| 150 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 21 | 2372 | 22.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | пом.ИБП, 21,1 м² |
| 151 | Карагандинская ОДРТ | РТС Жезказган |  | Ипульс-20-Т | 18,5 | 2227 | 25.10.2020 | да | тех.здание 535,1м2 | пом.ИБП, 21,1 м² |
| 152 | СК ОДРТ | Петропавловск | Автоматизация пожаротушения 12035-754-АПТ | Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 4223 | 22.10.2020 | да | Тех. Здание | ИБП |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6703 | 20.10.2020 | да | Тех. Здание | ИБП |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6224 | 20.10.2020 | да | Тех. Здание | ИБП |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 5784 | 29.10.2020 | нет | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 7671 | 27.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6132 | 29.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6640 | 23.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6571 | 23.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 5561 | 23.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 7545 | 23.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6481 | 23.10.2020 | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 6460 | Установлены 2013г. всего 10шт. 7шт в гермозоне переосвидетльствованы в 2019г. 3 шт подлежит к освидетельствованию | да | Тех. Здание | гермозона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 19.5 | 7708 | 2018 | да | Тех. Здание | гермозона |
| 153 | СК ОДРТ | Афанасьевка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-Firex 227EA(20л) | 14 | L100.00164 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 154 | СК ОДРТ | Украинское | Система АГПТ в тех.здании в комплекте | МПТГ-65-95 Firex (90л) | 160 | В307029, В200.0012 | 2018 | да | Тех. Здание | гермозона |
| 155 | СК ОДРТ | Светлое | Система АГПТ в тех.здании в комплекте | МПТГ-65-95 Firex (90л) | 164 | В200.0007 | 2018 | да | Тех. Здание | гермозона |
| 156 | СК ОДРТ | Горьковское | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00205 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 157 | СК ОДРТ | Тимирязево | Система АГПТ в тех.здании в комплекте | МПТГ-65-95 Firex (90л) | 160 | В200.0006, В200.0015 | 2018 | да | Тех. Здание | гермозона |
| 158 | СК ОДРТ | Узынжар | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | 100.00167 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 159 | СК ОДРТ | Арыкбалык | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00516 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 160 | СК ОДРТ | Новопокровка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00202 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 161 | СК ОДРТ | Михайловка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00188 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 162 | СК ОДРТ | Уялы | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00071 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 163 | СК ОДРТ | Киевское | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00203 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 164 | СК ОДРТ | Ленинградское | Система АГПТ в контейнерах в 15 м2 | МПТГ-65-40 Firex | 30 | В102071 | 2018 | да | контейнер 15 м2 | контейнер |
| 165 | СК ОДРТ | Лобаново | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00236 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 166 | СК ОДРТ | Саумалколь | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00201 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 167 | СК ОДРТ | Тахтаброд | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00211 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 168 | СК ОДРТ | Тайынша | Система АГПТ в контейнерах в 15 м2 | МПТГ-65-40 Firex | 30 | 102052 | 2018 | да | контейнер 15 м2 | контейнер |
| 169 | СК ОДРТ | Есиль (Ишимское) | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00345 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 170 | СК ОДРТ | Имантау | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00125 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 171 | СК ОДРТ | Кырымбет | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00179 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 172 | СК ОДРТ | Благовещенка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00180 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 173 | СК ОДРТ | Киялы | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00170 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 174 | СК ОДРТ | Агынтай батыра | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00515 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 175 | СК ОДРТ | Булаево | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00290 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 176 | СК ОДРТ | Каратерек | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00190 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 177 | СК ОДРТ | Никольско- Бурлукское | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00197 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 178 | СК ОДРТ | Сырымбет | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00200 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 179 | СК ОДРТ | Чистополье | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00184 | 2018 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 180 | СК ОДРТ | Чкалово | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00194 | 2021 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 181 | СК ОДРТ | Пресновка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00206 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 182 | СК ОДРТ | Кишкенеколь | Система АГПТ в тех.зданиях в комплекте | МПТГ-65-95 Firex (90л) | 357 | В200.00041, В200.0003, В200.00080 | 2019 | да | Тех. Здание | ИБП |
| 183 | СК ОДРТ | Заградовка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00177 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 184 | СК ОДРТ | Рузаевка | Система АГПТ в тех.зданиях в комплекте | МПТГ-65-120 Firex | 498 | В421261, В421257 | 2019 | да | Тех. Здание | ИБП |
| 185 | СК ОДРТ | Узунколь | Система АГПТ в контейнерах в 30 м2 | МПТГ-65-40 Firex | 60 | В102045 | 2019 | да | контейнер 30 м2 | контейнер |
| 186 | СК ОДРТ | Николаевка | Система АГПТ в тех.зданиях в комплекте | МПТГ-65-120 Firex | 498 | В416387, В421212, В421223 | 2019 | да | Тех. Здание | ИБП |
| 187 | СК ОДРТ | Сухорабовка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00354 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 188 | СК ОДРТ | Рощинское | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00174 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 189 | СК ОДРТ | Мерген | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00146 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 190 | СК ОДРТ | Лавровка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00161 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 191 | СК ОДРТ | Константиновка | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00210 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 192 | СК ОДРТ | Кайрат | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00199 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 193 | СК ОДРТ | Кулыколь | Система АГПТ в контейнерах в 7,5 м2 | МПТГ-20 Firex (20л) | 14 | L100.00196 | 2019 | да | контейнер 7,5 м2 | контейнер |
| 194 | Кызылординская | Кызылорда |  | №5610 №6507 №6578 №6716 №7569 №7795 №6427 №6704 №6220 №5805 №6161 №6181 №7026 №6127 | KZL0000852 |  | 2019 | да | Тех.здание | Гермозона и помещ.ИБП |
| 195 | Кызылординская | Аральск |  | №В801063,№В801052, №В801075,№В801043. №В702340,№В702314. | KZL2325269 |  | 2019 | да | Тех.здание | Гермозона и помещ.ИБП |
| 196 | Кызылординская | Шиели |  | №B209259 | KZL2325155 |  | 2019 | нет | Тех.здание | Гермозона и помещ.ИБП |
| 197 | Кызылординская | Тобебулак(Куланды) |  | №L100.00012 | KZL2324571 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5м2 |  |
| 198 | Кызылординская | Камыстыбас |  | №L100.000337 | KZL2324775 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5м2 |  |
| 199 | Кызылординская | Акбасты |  | №L100.00027 | KZL2324843 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5м2 |  |
| 200 | Кызылординская | Макпалколь |  | №L100.00014 | KZL2321879 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5м2 |  |
| 201 | Кызылординская | Бесарык |  | №L100.00035 | KZL2321781 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 202 | Кызылординская | Бирлик |  | №L100.00045 | KZL2321830 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 203 | Кызылординская | Кандоз |  | №L100.00041 | KZL2321929 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 204 | Кызылординская | Косуенки |  | №L100.00007 | KZL2321979 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 205 | Кызылординская | Огизмуюз |  | №L100.00026 | KZL2324718 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 206 | Кызылординская | Айтеке би |  | №В101434, №В101283 | KZL2325033 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5м2 |  |
| 207 | Кызылординская | Комекбаев |  | №L100.00028 | KZL2324413 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 208 | Кызылординская | Турмаганбет |  | №L100.00038 | KZL2324643 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 209 | Кызылординская | Актобе |  | №L100.00018 | KZL2324914 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 210 | Кызылординская | Жосалы |  | №L100.00031 | KZL2324980 |  | 2019 | нет | контейнер 7,5 м2 |  |
| 211 | Жамбылская ОДРТ | Тараз |  | МГП-импульс 20 | 21 | 7783 | 2021 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 10 | 6448 | 2019 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 21 | 7700 | 2019 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 17 | 4758 | 2019 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 11,5 | 6040 | 2017 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 21,5 | 1338 | 2017 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 22 | 2778 | 2017 | да | Тех. Здание | гермозона |
|  | МГП-импульс 20 | 21 | 6723 | 2017 | да | Тех. Здание | ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 20 | 2829 | 2017 | да | Тех. Здание | ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 21,5 | 6757 | 2017 | да | Тех. Здание | ИБП |
| 212 | Жамбылская ОДРТ | Шу |  | МГП-импульс 20 | 19,5 | 1406 | 2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 19,5 | 1452 | 2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 19,5 | 1426 | не проводилась | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 19,5 | 1453 | 09.01.2018 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 19,5 | 1447 | 26.10.2017,16.01.2018 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 20 | 2811 | 2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 20 | 2808 | 23.08.2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 20 | 2632 | 23.08.2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 15 | 1337 | 23.08.2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 15 | 5578 | 23.08.2017 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 15 | 6056 | 01.10.2018 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 15 | 1352 | 01.10.2018 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
| 213 | Жамбылская ОДРТ | Каратау |  | МГП-импульс 20 | 20 | 2211 | 01.10.2018 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
|  | МГП-импульс 20 | 21 | 2270 | 01.10.2018 | да | Тех. Здание | гермозона/пом. ИБП |
| 214 | Жамбылская ОДРТ | Кайынды |  | МГП-импульс 20 | 11,3кг | 2666 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 215 | Жамбылская ОДРТ | Шокпар |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2374 | 2018 | да | Контейнер |  |
| 216 | Жамбылская ОДРТ | Жанатас |  | МГП-импульс 20 | 11,5кг | 2321 | 06.11.2017.21.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 217 | Жамбылская ОДРТ | Жанатас |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2215 | 06.11.2017.21.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 218 | Жамбылская ОДРТ | Актогай |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2380 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 219 | Жамбылская ОДРТ | Ашира Буркитбаева (Туркистанский) |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2516 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 220 | Жамбылская ОДРТ | Жайляуколь |  | МПТГ-20 FIREX | 14кг | L003-086/646 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 221 | Жамбылская ОДРТ | Уланбель |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2416 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 222 | Жамбылская ОДРТ | Сарыозек |  | МПТГ-20 FIREX | 14кг | L003-130/637 | не проводилась | да | Контейнер |  |
| 223 | Жамбылская ОДРТ | Мойынкум |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2391 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 224 | Жамбылская ОДРТ | Мирный |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2482 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 225 | Жамбылская ОДРТ | Аксуек |  | МГП-импульс 20 | 11кг | 2341 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 226 | Жамбылская ОДРТ | Акколь |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2283 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 227 | Жамбылская ОДРТ | Ойык |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 997 | 2018 | да | Контейнер |  |
| 228 | Жамбылская ОДРТ | Кошек батыра |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2217 | 2018 | да | Контейнер |  |
| 229 | Жамбылская ОДРТ | Шакпак |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2272 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 230 | Жамбылская ОДРТ | Куренбель |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2280 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 231 | Жамбылская ОДРТ | Кольтоган |  | МГП-импульс 20 | 11кг | 2346 | 24.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 232 | Жамбылская ОДРТ | Рыспек батыра |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 1113 | 2017 | да | Контейнер |  |
| 233 | Жамбылская ОДРТ | Актасты |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 1418 | 2017 | да | Контейнер |  |
| 234 | Жамбылская ОДРТ | Кошкарата |  | МГП-импульс 20 | 11,8кг | 2293 | 11.09.2017 | да | Контейнер |  |
| 235 | Жамбылская ОДРТ | Кызтоган |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2437 | 11.09.2017 | да | Контейнер |  |
| 236 | Жамбылская ОДРТ | Бель |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2464 | 31.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 237 | Жамбылская ОДРТ | Карасай батыра |  | МГП-импульс 20 | 11,6кг | 2534 | 23.12.2019 | да | Контейнер |  |
| 238 | Жамбылская ОДРТ | Улькен |  | МПТГ-20 FIREX | 14кг | L003-063/589 | 23.12.2019 | да | Контейнер |  |
| 239 | Жамбылская ОДРТ | Буденное |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2418 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 240 | Жамбылская ОДРТ | Узыкбай Сыздыкбаева |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2487 | 06.01.2018 | да | Контейнер |  |
| 241 | Жамбылская ОДРТ | Кушаман (Кызылтау) |  | МГП-импульс 20 | 12кг | 2393 | 06.01.2018 | да | Контейнер |  |
| 242 | Жамбылская ОДРТ | Бурылбайтал |  | МГП-импульс 20 | 11,3кг | 2416 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 243 | Жамбылская ОДРТ | Каскабулак |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2321 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 244 | Жамбылская ОДРТ | Есей Би |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2679 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 245 | Жамбылская ОДРТ | Караой |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2596 | 01.10.2018 | да | Контейнер |  |
| 246 | Жамбылская ОДРТ | Терсащибулак |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2601 | 28.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 247 | Жамбылская ОДРТ | Абдыкадыр |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 1378 | 28.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 248 | Жамбылская ОДРТ | Кенен |  | МГП-импульс 20 | 11кг | 2392 | 28.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 249 | Жамбылская ОДРТ | Алга |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2507 | 11.10.2017 | да | Контейнер |  |
| 250 | Жамбылская ОДРТ | Керу |  | МГП-импульс 20 | 11,2кг | 2370 | 30.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 251 | Жамбылская ОДРТ | Чумыш |  | GQQ-40 | 0 | B101-011/816 | 01.102018 | да | Контейнер |  |
|  | GQQ-40 | 0 | B101-011/815 | 11.10.2017 | да | Контейнер |  |
| 252 | Жамбылская ОДРТ | Улькен Сулутор |  | МПТГ-20 FIREX | 14кг | L001-139/384 | 11.10.2017 | да | Контейнер |  |
| 253 | Жамбылская ОДРТ | Кайнар |  | МПТГ-20 FIREX | 14кг | L003-150/386 | 29.08.2017 | да | Контейнер |  |
| 254 | Жамбылская ОДРТ | Масанчи |  | МПТГ-20 FIREX | 14кг | L001-138/354 | 15.03.2017 | да | Контейнер |  |
| 255 | Павлодарская ОДРТ | РТС Павлодар |  | Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 6176,7017,6244,4958,5594,6532,6645,7790,6144,6591 | 03.11.2018 | руководство по эксплуатации | Тех. здание 88 м2 | ИБП |
| 256 | Павлодарская ОДРТ | Акколь | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00320 | 15.03.2017 | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 257 | Павлодарская ОДРТ | Акку | ЦЭТВ | МПТГ-65-90 FIREX | МГП-4 шт 90 л. | ИБП - В200.00062 Гермозона - В200.00004, В200.00068, В200.00045 | 15.03.2017 | руководство по эксплуатации | тех. Здание, 69,6 м2 | Гермозона, ИБП |
| 258 | Павлодарская ОДРТ | Алаколь | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00139 | 2017 | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 259 | Павлодарская ОДРТ | Алексеевка | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00130 | 2017 | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 260 | Павлодарская ОДРТ | Арбигень | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00187 | 01.10.2018 | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 261 | Павлодарская ОДРТ | Баянаул | ЦЭТВ | МПТГ-65-120 | МГП-3 шт 120 л | В421222 | 01.10.2018 | руководство по эксплуатации | 64,7 м2, Техздание | Гермозона, ИБП |
| 262 | Павлодарская ОДРТ | Голубовка | ЦЭТВ | МПТГ-65-90 FIREX | МГП- 1 шт 90 л. | B200.0010 | 2019 | руководство по эксплуатации | Техздание 18 м2 | Гермозона |
| 263 | Павлодарская ОДРТ | Жанааул | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00191 | 2019 | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 264 | Павлодарская ОДРТ | Жанакурылыс | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00301 | 2017г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 265 | Павлодарская ОДРТ | Жолболды | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00218 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 266 | Павлодарская ОДРТ | Жалаулы (Ивановка) | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00181 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 267 | Павлодарская ОДРТ | Конырозек | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00331 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 268 | Павлодарская ОДРТ | Ленино | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00158 |  | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 269 | Павлодарская ОДРТ | Лозовое | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00189 | 2015г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 270 | Павлодарская ОДРТ | Майконыр | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00308 | 2015г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 271 | Павлодарская ОДРТ | Майское | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00171 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 272 | Павлодарская ОДРТ | Михайловка | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00352 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 273 | Павлодарская ОДРТ | Озерное | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00182 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 274 | Павлодарская ОДРТ | Октябрьское | ЦЭТВ | МПТГ65-120,МПТГ65-42 | МГП-2 шт 120 л, 1шт-40л | B200.00015,B200.00025,B200.0025 | 2016г | руководство по эксплуатации | 65,2м2, Техздание | Гермозона, ИБП |
| 275 | Павлодарская ОДРТ | Орловка | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00193 |  | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 276 | Павлодарская ОДРТ | Северное | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00176 | 2017г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 277 | Павлодарская ОДРТ | Тай | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00310 | 2017г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 278 | Павлодарская ОДРТ | Тендик | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00182 | 2017г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 279 | Павлодарская ОДРТ | Успенка | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00152 | 2017г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 280 | Павлодарская ОДРТ | Чигириновка | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00162 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 281 | Павлодарская ОДРТ | Шалдай | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00178 | 2019г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 282 | Павлодарская ОДРТ | Шоктал | ЦЭТВ | МПТГ-20 FIREX | 20 л/14кг | 100.00309 | 2017г | руководство по эксплуатации | 7,5м2 контейнер | контейнер |
| 283 | Павлодарская ОДРТ | Экибастуз | ЦЭТВ | МПТГ-65-120 | МГП-4 шт 120 л | ИБП - В200.00023 Гермозона - В200.00021, В200.00008 | 2017г | руководство по эксплуатации | тех. Здание, 62,2 м2 | Гермозона, ИБП |
| 284 | Мангистауская | Бейнеуский | Акжигит | XQQ C 20 | 16 | L001-393/777 | 2019г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 285 | Мангистауская | Актау Г.А. | Актау | Импульс-20 | 20 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| Импульс-20 | 20 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 18 | ИБП |
| Импульс-20 | 20 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| Импульс-20 | 21 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| Импульс-20 | 19 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| Импульс-20 | 21 |  | 2017г | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| Импульс-20 | 20 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 18 | ИБП |
| Импульс-20 | 6 |  | 2016г | нет | Тех. Здание, 18 | ИБП |
| Импульс-20 | 21 |  |  | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| Импульс-20 | 21 |  | 2019г | нет | Тех. Здание, 59 | гермозона |
| 286 | Мангистауская | Бейнеуский | Бейнеу | GQQ70L | 75 | 206-079 | 2019г | да | Тех. Здание, 29 | гермозона |
| 287 | Мангистауская | Бейнеуский | Боранкуль | XQQ C 20 | 16 | L001-438/739 | 2019г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 288 | Мангистауская | Жанаозен Г.А. | Жанаозен | Импульс-20 | 26 | 82083 | 2019г | нет | Тех. Здание, 17 | гермозона |
| Импульс -20 | 26 | 127271 | 2017г | нет | Тех. Здание, 17 | гермозона |
| Импульс -20 | 26 | 127265 | 2018г | нет | Тех. Здание, 17 | гермозона |
| Импульс -20 | 26 | 127236 | 2019г | нет | Тех. Здание, 15 | ИБП |
| Импульс -20 | 26 | 127242 |  | нет | Тех.Здание, 15 | ИБП |
| Импульс -20 | 26 | 82084 | 2016г | нет | Тех.Здание, 15 | ИБП |
| 289 | Мангистауская | Мангистауский | Жармыш | XQQ C 70 | 70 | 206-065 | 2019г | да | Тех.Здание 24 | гермозона |
| 290 | Мангистауская | Каракиянский | Жетыбай | GQQ70L | 54 | 206-070 | 2016г | да | Тех.Здание,23 | гермозона |
| 291 | Мангистауская | Мангистауский | Жынгылды | XQQ C 20 | 20 | 47 | 2017г | да | Тех.Здание, 9 | гермозона |
| 292 | Мангистауская | Тупкараганский | Каражанбас | XQQC20 | 20 |  | 2019г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 293 | Мангистауская | Каракиянский | Курык | GQQ70L | 42 |  | 2019г | да | Тех.Здание, 18 | гермозона |
| 294 | Мангистауская | Мангистауский | Кызан | XQQ C 70 | 45 | 206-074 | 2019г | да | Тех.Здание, 20 | гермозона |
| 295 | Мангистауская | Тупкараганский | Кызылозен | XQQ C 70 | 60 | l002-424/766 | 2019г | да | Тех.Здание, 23 | гермозона |
| 296 | Мангистауская | Мангистауский | Онды | XQQ C 20 | 20 | L001-416/734 | 2019г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 297 | Мангистауская | Мангистауский | Сайотес | XQQ C 70 | 51 | 206-072 | 2016г | да | Тех.Здание, 23 | гермозона |
| 298 | Мангистауская | Каракиянский | Сенек | GQQ70L | 47 | 205-401 | 2019г | да | Тех.Здание, 23 | гермозона |
| 299 | Мангистауская | Тупкараганский | Таушык | GQQ70L | 53 | 206-056 | 2016г | да | Тех.Здание, 23 | гермозона |
| 300 | Мангистауская | Мангистауский | Тущыкудук | МГП FC (16-20) | 14 | 21040002696 | 2015г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 301 | Мангистауская | Мангистауский | Уштаган | XQQC20 | 16 | 001460/773 | 2019г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 302 | Мангистауская | Тупкараганский | Форт-Шевченко | GQQ20L | 20 | 205-449 | 2019г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 303 | Мангистауская | Мангистауский | Шайыр | XQQC70 | 61 |  | 2019г | да | Тех.Здание, 22 | гермозона |
| 304 | Мангистауская | Мангистауский | Шетпе | XQQC20 | 20 | 103138 | 2016г | да | контейнер, 8 | гермозона |
| 305 | Костанайская | Камыстинский | Адаевка | МПТГ-65-70 FIREX | 60 | В210156 | 2016г | нет | техздание28,5 | гермозона |
| 306 | Костанайская | Житикаринский | Аккарга | МПТГс20 | 14 | L100\00374 | 2017г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 307 | Костанайская | Джангельдинский | Акшиганак | МПТГс20 | 20л | L100/00283 | 2017г | нет | контейнер 7,5м2 | контейнер 7м2 |
| 308 | Костанайская | Камыстинский | Алтынсарино | МПТГс20 | 14 | L100|10000228 | 2017г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 309 | Костанайская | Амангельдинский | Амангельды | МПТГ-65-120 FIREX | 44кг | В200.00005 | 2017г | да | техздание | гермозона |
| 310 | Костанайская | Камыстинский | Аралколь | МПТГ-65-90 FIREX | 81кг | В200.00023 | 2017г | нет | техздание | ИБП |
| МПТГ-65-120 FIREX | 44кг | В200.00022 | 2017г | да | резерв | резерв |
| МПТГ-65-90 FIREX | 81кг | В200.00042 | 2017г | да | резерв | резерв |
| МПТГс20 | 14 | L100\ 00285 | 2016г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| МПТГс20 | 50л | В200.00023 | 2019г | нет | контейнер 21,66м2 | ИБП |
| МПТГс20 | 70л,2шт | В200.00008,В209.00134 | 2019г | контейнер 43,74м2 | гермозона |
| 311 | Костанайская | Аулиекольский | Аулиеколь | МПТГс20 | 20л |  | 2016г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 312 | Костанайская | Денисовский | Аятское | МПТГ 65-50 | 2\*55кг | В200.000 05.В200 00017 | 2019г | нет | тех.здание 25 | гермозона |
| 313 | Костанайская | Федоровский | Белояровка | C2000-АСПТ | 20л | L100/00235 | 2019г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 314 | Костанайская | Мендыкаринский | Боровской | МПТГ-65-90 FIREX | 81кг | В200.00044 | 2019г | нет | тех.здание | гермозона |
| 315 | Костанайская | Hаурзумский | Буревестник | МПТГ-65-40 FIREX | 30кг |  | 2016г | нет | тех.здание | гермозона |
| 316 | Костанайская | Мендыкаринский | Введенка | МПТГс20 | 14кг | L100.00342 | 2019г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 317 | Костанайская | Федоровский | Вишневое | С2000-АСПТ | 20л | L100/00337 | 2019г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 318 | Костанайская | Костанайский | Владимировка | МПТГс20 | 14кг. | L100.00327 | 2019г | нет | тех.здание | помещение ИПБ |
| 319 | Костанайская | Житикаринский | Волгоградское | МПТГс20 | 14 | L100\00347 | 19.07.2017г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 320 | Костанайская | Костанайский | Воскресеновка | МПТГс20 | 14кг | L100.00328 | 18.07.2017г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 321 | Костанайская | Денисовский | Георгиевка | МПТГс30 | 2\*16кг |  | 18.07.2017г. | нет | контейнер 6 м2 | гермозона |
| 322 | Костанайская | Денисовский | Денисовка | МПТГ 65-120 | 2\*120 | В200-00020.В421.205 | 18.07.2017г. | нет | тех. здание25 | гермозона |
| 323 | Костанайская | Аулиекольский | Диевка | МПТГс20 | 14кг |  | 18.07.2017г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 324 | Костанайская | Алтынсаринский | Докучаевка | МПТГс20 | 14кг | L100.00353 | 2019г | нет | гермозона | гермозона |
| 325 | Костанайская | Камыстинский | Дружба | МПТГс20 | 14кг | L100\00247 | 2017г | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 326 | Костанайская | Житикаринский | Житикара | МПТГ-65-80 FIREX | 78 | В801096 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание 64.6 | гермозона |
| 327 | Костанайская | Аркалык |  | МПТГ-65-80 FIREX | 78 | В20000011 | 18.11.2020г. |  | тех.здание 64.7 | гермозона |
| МПТГ-65-80 FIREX | 78 | В20000016 | 18.11.2020г. |  | тех.здание 23.3 | ИБП |
| МПТГ-65-80 FIREX | 78 | В801103 | 18.11.2020г. |  | тех.здание 23.3 | ИБП |
| МПТГ-65-70 FIREX | 66 | В809175 | 18.11.2020г. |  | тех.здание 23.3 | ИБП |
| МПТГ-65-70 FIREX | 66 | В809123 | 18.11.2020г. |  | тех.здание 23.3 | ИБП |
| 328 | Костанайская | Джангельдинский | Збан | МПТГс20 | 20л | L100/00364 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | контейнер 7м2 |
| 329 | Костанайская | Аулиекольский | Кабидолла Тургумбаева | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 330 | Костанайская | Камыстинский | Камысты | МПТГс20 | 14кг | L100|00358 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 331 | Костанайская | Карабалыкский | Карабалык | МПТГс20 | 160л | Н200.00004 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| МПТГс20 | 100л | В702434 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | ИБП |
| МПТГс20 | 13кг |  | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | ДГУ |
| 332 | Костанайская | Hаурзумский | Караменды | МПТГ-65-90 FIREX | 81кг |  | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| 333 | Костанайская | Карасуский | Карасу | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| 334 | Костанайская | Мендыкаринский | Каскат | МПТГс20 | 14кг | L100.00234 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 335 | Костанайская | Рудный Г.А. | Качар | С2000-АСПТ | 20л | L100/00326 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 336 | Костанайская | Федоровский | Кенарал | C2000-АСПТ | 20л | L100.00315 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 337 | Костанайская | Аулиекольский | Коктал | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 338 | Костанайская | Мендыкаринский | Коктерек | МПТГс20 | 14кг | L100.00398 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 339 | Костанайская | Сарыкольский | Комсомольское | МПТГс20 | 14кг | L100.00313 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 340 | Костанайская | Костанай Г.А. | Костанай | ГАММА 108 САТ | 355кг | С/Н1967 | 18.11.2020г. | да | тех. здание | гермозона/ИБП |
|  |  |  | 18.11.2020г. | гермозона |
| 341 | Костанайская | Аулиекольский | Кушмурун | МПТГ-65-90 FIREXМПТГ-65-100 | 81кг |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
|  | 81кг |  | 18.11.2020г. | гермозона |
| 342 | Костанайская | Алтынсаринский | Лермонтово | МПТГс20 | 14кг | L100.00373 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7,5м2 | гермозона |
| 343 | Костанайская | Лисаковск Г.А. | Лисаковск | МПТГ 65-80 | 2\*71кг | В801101.В801037. | 18.11.2020г. | нет | тех.здание 85 | гермозона |
|  | 4\*76кг | В066.В032.В76.В71 | 18.11.2020г. | помещение ИБП |
| 344 | Костанайская | Карасуский | Майское | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 345 | Костанайская | Джангельдинский | Милысай | МПТГс20 | 20л | L100.00234 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | контейнер 7м2 |
| 346 | Костанайская | Аулиекольский | Новонежинка | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 347 | Костанайская | Карасуский | Новоселовка | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 348 | Костанайская | Карасуский | Октябрьское | МПТГс20 | 20л |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 349 | Костанайская | Узункольский | Пресногорьковка | МПТГс20 | 14кг | L100.00348 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 350 | Костанайская | Карабалыкский | Приречное | C2000-АСПТ | 20л | L100/00324 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 351 | Костанайская | Hаурзумский | Раздольное | МПТГс20 | 14кг |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 352 | Костанайская | Рудный Г.А. | Рудный | МПТГ85-100 | 2\*108кг | В702391 В702457 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание65 | гермозона |
| 353 | Костанайская | Сарыкольский | Сарыколь | МПТГс20 | 14кг | L100.00317 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 354 | Костанайская | Алтынсаринский | Силантьевка | МПТГ-65-50FIREX | 42кг | В200010 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| 355 | Костанайская | Тарановский | Тарановское | МПТГ с30 | 2\*24кг | Н100.00154 Н100.00141 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание9м2 | гермозона |
| 356 | Костанайская | Аулиекольский | Тимофеевка | МПТГс29 | 14 |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 357 | Костанайская | Узункольский | Троебратский | МПТГс20 | 14кг | L100.00286 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 358 | Костанайская | Узункольский | Узунколь | МПТГ-65-120FIREX | 107кг | В421195 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| МПТГ-65-120-32FIREX | 44кг | В200063 | 18.11.2020г. | тех.здание | помещение ИПБ |
| 359 | Костанайская | Мендыкаринский | Узынагаш | МПТГс20 | 14кг | L100.00364 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 360 | Костанайская | Камыстинский | Уркаш | МПТГс20 | 14кг | L100|00412 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | гермозона |
| 361 | Костанайская | Федоровский | Федоровка | МПТГс20 | 120л. | В200.00019 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| 362 | Костанайская | Федоровский | Федоровка | МПТГс20 | 13кг. |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | ДГУ |
| 363 | Костанайская | Джангельдинский | Шили | МПТГс20 | 20л | L100/00382 | 18.11.2020г. | нет | контейнер 7.5м2 | контейнер 7м2 |
| Шубалан | Мптг 65-100 | 100л | В702443 | 18.11.2020г. | нет | тех.здание | гермозона |
| Мптг 65-100 | 100л | В200.00008, | 18.11.2020г. | ИБП |
| 364 | Туркестанская | Тюлькубасский | Абай | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 365 | Туркестанская | Байдибека | Агибет | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 366 | Туркестанская | Байдибека | Акбулак | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 367 | Туркестанская | Казыгуртский | Аккум | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 368 | Туркестанская | Сузакский | Аксумбе | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 369 | Туркестанская | Сарыагашский | Алимтау | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 370 | Туркестанская | Арысь Г.А. | Арысь |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 371 | Туркестанская | Кентау Г.А. | Ачисай | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 372 | Туркестанская | Сузакский | Бабаата | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 373 | Туркестанская | Байдибека | Байдибеката | C2000-ACПТ | 40кг | нет | 18.11.2020г. | нет | тех здание | гермозона |
| 374 | Туркестанская | Казыгуртский | Бакабулак | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 375 | Туркестанская | Толебийский | Балдыберек | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 376 | Туркестанская | Кентау Г.А. | Баялдыр | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 377 | Туркестанская | Сарыагашский | Абай (Бескубыр) |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 378 | Туркестанская | Байдибека | Бестогай | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 379 | Туркестанская | Сарыагашский | Бозай | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 380 | Туркестанская | Байдибека | Боралдай | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 381 | Туркестанская | Ордабасынский | Бугунь |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 382 | Туркестанская | Отрарский | Дарбаза | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 383 | Туркестанская | Тюлькубасский | Даубаба | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 384 | Туркестанская | Сарыагашский | Дербисек | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 385 | Туркестанская | Шардаринский | Достык |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 386 | Туркестанская | Казыгуртский | Енбекши | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 387 | Туркестанская | Казыгуртский | Жанабазар | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 388 | Туркестанская | Толебийский | Жанажол | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 389 | Туркестанская | Байдибека | Жанаталап | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 390 | Туркестанская | Казыгуртский | Жанаталап | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 391 | Туркестанская | Сарыагашский | Жанатиршилик | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 392 | Туркестанская | Толебийский | Жанауйым | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 393 | Туркестанская | Байдибека | Жарыкбас | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 394 | Туркестанская | Сузакский | Жыныс | C2000-ACПТ | 50кг | нет | 18.11.2020г. | нет | тех здание | гермозона |
| 395 | Туркестанская | Мактааральский | Жетысай |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 396 | Туркестанская | Сарыагашский | Жилга | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 397 | Туркестанская | Тюлькубасский | Жиынбая | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 398 | Туркестанская | Байдибека | Жузумдик | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 399 | Туркестанская | Тюлькубасский | Жыланды | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 400 | Туркестанская | Байдибека | Жыланды | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 401 | Туркестанская | Туркестан Г.А. | Ибата | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 402 | Туркестанская | Тюлькубасский | Турара Рыскулова | C2000-ACПТ | 70кг | нет | 18.11.2020г. | нет | тех здание | гермозона |
| 403 | Туркестанская | Казыгуртский | Казыгурт |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 404 | Туркестанская | Кентау Г.А. | Кантаги | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 405 | Туркестанская | Казыгуртский | Карабау | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 406 | Туркестанская | Сузакский | Каракур | C2000-ACПТ | 20 |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 407 | Туркестанская | Байдибека | Каратас | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 408 | Туркестанская | Казыгуртский | Каржан | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 409 | Туркестанская | Сарыагашский | Карла Маркса(Сатпаев) | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 410 | Туркестанская | Байдибека | Кенес | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 411 | Туркестанская | Байдибека | Кенестобе | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 412 | Туркестанская | Байдибека | Кенсай | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 413 | Туркестанская | Кентау Г.А. | Кентау | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 414 | Туркестанская | Сайрамский | Кожакорган | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 415 | Туркестанская | Сузакский | Козмолдак | C2000-ACПТ | 30 |  | 18.11.2020г. | нет | тех здание | гермозона |
| 416 | Туркестанская | Отрарский | Коксарай | C2000-ACПТ | 30 |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 417 | Туркестанская | Шардаринский | Коксу | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 418 | Туркестанская | Толебийский | Конесарык | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 419 | Туркестанская | Казыгуртский | Косагаш | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 420 | Туркестанская | Сузакский | Кумкент | C2000-ACПТ | 20 |  | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 421 | Туркестанская | Сузакский | Кыземшек | C2000-ACПТ | 20 | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 422 | Туркестанская | Сарыагашский | Кызыласкер (Лесбек Батыр) |  |  |  | 18.11.2020г. |  |  |  |
| 423 | Туркестанская | Сарыагашский | Кызыласу | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 424 | Туркестанская | Казыгуртский | Кызылата | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 425 | Туркестанская | Казыгуртский | Кызылбулак(Женис) | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 18.11.2020г. | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 426 | Туркестанская | Сайрамский | Манкент |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 427 | Туркестанская | Арысь Г.А. | Монтайтас | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2020 | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 428 | Туркестанская | Сарыагашский | Сарыагаш | C2000-ACПТ | 70кг | нет | 2020 | нет | тех здание | гермозона |
| 429 | Туркестанская | Тюлькубасский | Састобе |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| 430 | Туркестанская | Сузакский | Тасты | C2000-ACПТ | 50 | нет | 27.03.2016 | нет | тех здание | гермозона |
| 431 | Туркестанская | Казыгуртский | Тесиктобе | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2020 | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 432 | Туркестанская | Казыгуртский | Турбат | C2000-ACПТ | 20кг | нет |  | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 433 | Туркестанская | Туркестан Г.А. | Туркестан | C2000-ACПТ | 100, 50 | нет | 2016г | нет | тех здание | гермозона |
| 434 | Туркестанская | Шардаринский | Узыната | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2019г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 435 | Туркестанская | Байдибека | Чаян | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2019г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 436 | Туркестанская | Сарыагашский | Ченгельды | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2019г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 437 | Туркестанская | Сузакский | Чулаккурган | C2000-ACПТ | 50 | нет | 2016г | нет | тех здание | гермозона |
| 438 | Туркестанская | Байдибека | Шакпак | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2019г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 439 | Туркестанская | Шардаринский | Шардара | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2019г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 440 | Туркестанская | Отрарский | Шаульдер | C2000-ACПТ | 30 | нет | 2019г | нет | тех здание | гермозона |
| 441 | Туркестанская | Шымкент Г.А. | Шымкент | Импульс-20(20-22,5-18) | 17 | 5822 | 19.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 17 | 5569 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 6237 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 6560 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 6621 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 16 | 6093 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 18 | 6061 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | ИБП |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 18 | 6426 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | ИБП |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 18 | 7023 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | ИБП |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 4590 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 6030 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| Импульс-20(20-22,5-18) | 20 | 7514 | 18.07.2017г. | Да | Тех.здание | Гермазона |
| 442 | Туркестанская | Сарыагашский | Шымырбай | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2019г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 443 | Туркестанская | Казыгуртский | Ызабулак | C2000-ACПТ | 20кг | нет | 2017г | нет | контейнер, 7,5м2 | помещение |
| 444 | ВК ОДРТ | РТС Усть-Каменогорск | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2013 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 445 | ВК ОДРТ | РТСМ Куйган | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 15м2 |  |
| 446 | ВК ОДРТ | РТСМ Таскескен | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 15м2 |  |
| 447 | ВК ОДРТ | РТСМ Самарка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер15м2 |  |
| 448 | ВК ОДРТ | РТСМ Первомайский. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 449 | ВК ОДРТ | РТСМ Октябрьский. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 450 | ВК ОДРТ | РТСМ Лайбулак | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 451 | ВК ОДРТ | РТСМ Бахты | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 452 | ВК ОДРТ | РТСМ Барлык - Арасан | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 453 | ВК ОДРТ | РТСМ Жазаба (Язовая) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 454 | ВК ОДРТ | РТСМ Некрасовка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 455 | ВК ОДРТ | РТСМ Кенюхово | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 456 | ВК ОДРТ | РТСМ Новостройка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 457 | ВК ОДРТ | РТСМ Каракол | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 458 | ВК ОДРТ | РТСМ Воздвижинка(Укиликыз) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 459 | ВК ОДРТ | РТСМ Салкынтобе | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 460 | ВК ОДРТ | РТСМ Быково. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 461 | ВК ОДРТ | РТСМ Сарыарка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 462 | ВК ОДРТ | РТСМ Карабуйрат | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 463 | ВК ОДРТ | РТСМ Топкаин | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 464 | ВК ОДРТ | РТСМ Барлык(Печи) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 465 | ВК ОДРТ | РТСМ Кабанбай | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 466 | ВК ОДРТ | РТСМ Шульбинск | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 467 | ВК ОДРТ | РТСМ Буркутово | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 468 | ВК ОДРТ | РТСМ Ивановка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 469 | ВК ОДРТ | РТСМ Урыль | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 470 | ВК ОДРТ | РТСМ Зубовка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 471 | ВК ОДРТ | РТСМ Конырбиик | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 472 | ВК ОДРТ | РТСМ Тарбагатай | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 473 | ВК ОДРТ | РТСМ Выдриха | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 474 | ВК ОДРТ | РТСМ Кремнюха | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 475 | ВК ОДРТ | РТСМ Коктерек | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 476 | ВК ОДРТ | РТСМ Палатцы | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 477 | ВК ОДРТ | РТСМ Верх-Березовский. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 478 | ВК ОДРТ | РТСМ Тарханка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 479 | ВК ОДРТ | РТСМ Мариногорка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 480 | ВК ОДРТ | РТСМ Вознесеновка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 481 | ВК ОДРТ | РТСМ Белое (Аксу) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 482 | ВК ОДРТ | РТСМ Малороссийка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 483 | ВК ОДРТ | РТСМ Средигорное | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер7м2 |  |
| 484 | ВК ОДРТ | РТС Кокпекты | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 485 | ВК ОДРТ | РТСМ Алексеевка (Бородул) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 486 | ВК ОДРТ | РТСМ Малая Карасу | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 487 | ВК ОДРТ | РТСМ Убинка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 488 | ВК ОДРТ | РТСМ Коростели | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 489 | ВК ОДРТ | РТС Кокпекты | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 490 | ВК ОДРТ | РТСМ Коробиха | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 491 | ВК ОДРТ | РТСМ Верх-Уба | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 492 | ВК ОДРТ | РТСМ Кокжира | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 493 | ВК ОДРТ | РТСМ Асу-Булак | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 494 | ВК ОДРТ | РТСМ Бозанбай(Никитинка) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 495 | ВК ОДРТ | РТСМ Голубой залив. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 496 | ВК ОДРТ | РТСМ Амангельды | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 497 | ВК ОДРТ | РТСМ Подгорное | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 498 | ВК ОДРТ | РТСМ Самарка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер15м2 |  |
| 499 | ВК ОДРТ | РТСМ Чиликты | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 500 | ВК ОДРТ | РТСМ Алтыншокы | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 501 | ВК ОДРТ | РТСМ Бугубай | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 502 | ВК ОДРТ | РТСМ Богатырево | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 503 | ВК ОДРТ | РТСМ Кызылбулак | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 504 | ВК ОДРТ | РТСМ Баяновск | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 505 | ВК ОДРТ | РТСМ Акбулак /Горное/ | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 506 | ВК ОДРТ | РТСМ Ушбулак | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 507 | ВК ОДРТ | РТСМ Ай | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 508 | ВК ОДРТ | РТСМ Догалан(Алгабас) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 509 | ВК ОДРТ | РТСМ Акший | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 510 | ВК ОДРТ | РТСМ Миролюбовка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 511 | ВК ОДРТ | РТСМ Капанбулак | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 512 | ВК ОДРТ | РТСМ Каратобе | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 513 | ВК ОДРТ | РТСМ 8 Марта | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 514 | ВК ОДРТ | РТСМ Карагужиха | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 515 | ВК ОДРТ | РТСМ Быструха | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 516 | ВК ОДРТ | РТСМ Таргын | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 517 | ВК ОДРТ | РТСМ Зимовье | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 518 | ВК ОДРТ | РТСМ Черемшанка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 519 | ВК ОДРТ | РТСМ Коянбай | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 520 | ВК ОДРТ | РТСМ Жарык | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 521 | ВК ОДРТ | РТСМ Урджар | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 522 | ВК ОДРТ | РТСМ Путинцево | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 523 | ВК ОДРТ | РТСМ Михайловка (Кызыл Агаш) (Михайловка) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 524 | ВК ОДРТ | РТСМ Огневка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 525 | ВК ОДРТ | РТСМ Кыстау - Курчум | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 526 | ВК ОДРТ | РТСМ Кызыл-кесек | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 527 | ВК ОДРТ | РТСМ Кабанбай /Крупская/ | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 528 | ВК ОДРТ | РТСМ Жайма | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 529 | ВК ОДРТ | РТСМ В-Таинты | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 530 | ВК ОДРТ | РТСМ Семеновка (Карабас) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер15м2 |  |
| 531 | ВК ОДРТ | РТСМ Каменка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 532 | ВК ОДРТ | РТСМ Берель | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер |  |
| 533 | ВК ОДРТ | РТСМ Ауезов | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 534 | ВК ОДРТ | РТС Зайсан | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 535 | ВК ОДРТ | РТС г. Семей | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 536 | ВК ОДРТ | РТСМ Чарск | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 537 | ВК ОДРТ | РТСМ Байтогас | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 15м2 |  |
| 538 | ВК ОДРТ | РТСМ Акжар | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 15м2 |  |
| 539 | ВК ОДРТ | РТС Жангиз-Тобе | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 540 | ВК ОДРТ | РТС Солдатово | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Комната контроля |
| 541 | ВК ОДРТ | РТСМ Сулусары (Игоревка) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 542 | ВК ОДРТ | РТСМ Бурабай | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 543 | ВК ОДРТ | РТСМ Буран | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 544 | ВК ОДРТ | РТСМ Бородулиха | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 545 | ВК ОДРТ | РТСМ Березовка (Глуб.район) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 546 | ВК ОДРТ | РТСМ Шемонайха. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 15м2 |  |
| 547 | ВК ОДРТ | РТС Риддер | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 548 | ВК ОДРТ | РТСМ Б.Владимировка (п.Бескарагай) | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 549 | ВК ОДРТ | РТСМ Тишинка | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 550 | ВК ОДРТ | РТСМ Алексеевка /Теректы/ | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 551 | ВК ОДРТ | РТСМ Прибрежный. | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | Гермозона |
| 552 | ВК ОДРТ | РТСМ Маралды | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 553 | ВК ОДРТ | РТС Маканчи | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 554 | ВК ОДРТ | РТСМ Новая Шульба | 217 | МГП Импульс-20 | 8 | нет | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 555 | ВК ОДРТ | РТСМ Каска-Булак | 217 | МГП Импульс-20 | 8 |  | 2014 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 556 | ВК ОДРТ | РТС Аягоз |  | МПГТ 65-100 | 100 | В702425; В702453; В702378; В702455; В702378; | 2016 | нет | Тех. Здание | ИБП |
| 557 | ВК ОДРТ | РТСМ Канонерка |  | МПГТ.С-20 | 8 | L100.00113 | 2020 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 558 | ВК ОДРТ | РТСМ Саржал |  | МПГТ.С-20 | 8 | L100.00111 | 2020 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 559 | ВК ОДРТ | РТСМ Абралы |  | МПГТ.С-20 | 8 | L100.00114 | 2020 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 560 | ВК ОДРТ | РТСМ Каратогай |  | МПГТ.С-20 | 8 | L100.00008 | 27.03.2016 | нет | Контейнер 7м2 |  |
| 561 | ВК ОДРТ | РТСМ Чаган |  | МПГТ.С-20 | 8 | L100.00034 | 2020 | нет | Контейнер 7м2 |  |