Приложение 15
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых услуг**

**(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Услуги по авторскому надзору по капитальному ремонту с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения здания ЦА и метрологии АО «Казтелерадио»**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 711220.000.000002 |
| Наименование услуги\* | Услуги по авторскому надзору по капитальному ремонту с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения здания ЦА и метрологии АО «Казтелерадио» |
| Единица измерения\* | Одна услуга |
| Количество (объем)\* |  1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость \* |  978 636 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость \* |  978 636 |
| Срок оказания услуги\* |  С момента заключения договора до 31 декабря 2024 года  |
| Размер авансового платежа\* |  0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  36 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: |  Техническая спецификация на услуги авторского надзора за работами по строительству объекта Наименование конкурса: по рабочему проекту «Капитальный ремонт с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения здания ЦА и метрологии АО «Казтелерадио» 1. Требования к оказанию услуг: 1. Услуги авторского надзора должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, согласно действующих строительных норм СНиП РК 1.03-03-2010 «Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом», СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Правил организации и ведения авторского надзора и Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, с учетом внесения последующих изменений. 2. В функции потенциального поставщика по авторскому надзору за ходом строительства входят: 2.1. представление и защита интересов заказчика на объектах строительства в качестве технического представителя заказчика; 2.2. проверка соответствия объема, состава работ, технологии производства и качества выполняемых работ по строительству зданий, инженерным сетям, сооружениям и системам на объекте (несущие и ограждающие конструкции, архитектуре, инженерных сетей, работы по монтажу технологического и иного оборудования) проектным решениям и действующим нормативам Республики Казахстан; 2.3. проверка качества применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, соответствия государственным стандартам, техническим условиям и проектно-сметной документации; 2.4. проведение входного контроля технологического и иного оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций с составлением соответствующих актов; 2.5. осуществление контроля сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность технологического и иного оборудования, а также наличие необходимой эксплуатационной документации; 2.6. представление плановой и внеплановой отчетности заказчику о ходе реализации проектов; 2.7. информирование заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдача рекомендаций; 2.8. представление заказчику предложений, необходимых для завершения работ в срок, подготовка всех необходимых документов по принятым предложениям; 2.9. участие (совместно с техническим надзором заказчика) в приемке отдельных ответственных конструкций и основных видов скрытых работ в соответствии с требованиями государственных нормативов; 2.10. представление подрядчику своевременной помощи и выдача необходимых рекомендаций по вопросам, касающимся исполнения договоров подряда, оценке качества материалов и изделий, проведению разбивочных работ и исполнительных съемок. 3. Представители авторского надзора, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан: 3.1. имеют доступ к строительным площадкам, мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для объектов; 3.2. запрашивает у подрядчика и субподрядчиков необходимую исполнительную документацию по объекту; 3.3. приостанавливают производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений; 3.4. вносят предложения заказчику об устранении от работ подрядчика, систематически допускающего отклонения от проекта, нарушающего правила производства работ и требования нормативно-технических документов; 3.5. направляют предложения должностным лицам подрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения; 3.6. несут ответственность перед заказчиком за качественное, своевременное и полное оказание услуг авторского надзора, предусмотренных договором в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3.7. обеспечивают надлежащие эксплуатационные качества и безопасности строительных конструкций, изделий, элементов и материалов в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»; 3.8. контролируют исполнение подрядными строительными организациями указаний авторского надзора; 3.9. участвуют в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля, а также комиссиями заказчика состояния и соответствия проектно-сметной документации поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании приемке; 3.10. подтверждают готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и принимают участие в работе приемочных комиссий; 3.11. При завершении строительства выдают Заказчику заключение о соответствии выполненных строительно-монтажных работ проектной документации. 4. Дополнительные требования: 1. При предоставлении услуг по авторскому надзору Потенциальный поставщик должен руководствоваться Законом РК о ПБ на ОПО, Трудовым Кодексом РК раздел 5 «безопасность и охрана труда», ПБ в НГП, ПБ РНГМ, СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 2. График посещения объекта представителями авторского надзора: Специалисты-эксперты – пять дней в неделю по 2 часа в день. 3. Участие в планерных совещаниях – по мере их проведения. 4. Гарантия на достоверность оказанных Услуг устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и распространяется на всю документацию (письма, отчеты, акты и т.д.), представленную Поставщиком Заказчику в период оказания услуг. Во всех иных случаях гарантийный срок устанавливается в зависимости от нормативного срока эксплуатации построенного объекта (в соответствии с классом капитальности строения в целом или произведенных отдельных видов строительно-монтажных работ), но не может быть менее двух лет со дня приемки объекта в эксплуатацию. 5. Срок оказания услуг – на весь период производства строительно-монтажных работ до сдачи объекта в эксплуатацию и подписания соответствующих актов.  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

|  |
| --- |
| Конкурстық құжаттамаға15-қосымша |

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

      Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Конкурстың атауы **«Қазтелерадио» АҚ ОА және метрология ғимаратының сыртқы су құбыры, су бұру және өрт сөндіру желілерін көшірумен күрделі жөндеу бойынша авторлық қадағалау қызметтері**

      Лоттың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Лоттың атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 711220.000.000002 |
| Қызметтің атауы\* | «Қазтелерадио» АҚ ОА және метрология ғимаратының сыртқы су құбыры, су бұру және өрт сөндіру желілерін көшірумен күрделі жөндеу бойынша авторлық қадағалау қызметтері |
| Өлшем бірлігі\* | қызмет |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы \* | 978 636 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома \* | 978 636 |
| Қызмет көрсету мерзімі\* | Шарт жасалған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанға дейін  |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Техникалық ерекшелігі объектінің құрылысы бойынша жұмыстарды авторлық қадағалау қызметіне Конкурстың атауы: «Қазтелерадио» АҚ ОА және метрология ғимаратының сыртқы су құбыры, су бұру және өрт сөндіру желілерін көшірумен күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша 1.Талаптар қызмет көрсету: 1.Авторлық қадағалау қызметі ҚР ҚНжЕ қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі тиіс 1.03-03-2010 «кәсіпорындарды, ғимараттады, құрылыстарды салу және оларды күрделі жөндеу жобаларын әзірлеушілерді авторлық қадағалау туралы ереже», ҚР ҚНжЕ 1.03-06-2002 Құрылыс өндірісі. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №71 бұйрығымен бекітілген авторлық қадағалауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындаинжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы 2. Құрылыс барысын авторлық қадағалау бойынша әлеуетті өнім берушінің фукцияларынамыналар кіреді: 2.1. Тапсырыс берушінің техникалық өкілі ретінде құрылыс объектілерінде Тапсырыс берушінің мүдделерін білдіру және қорғау; 2.2. объектідегі (көтергіш және қоршау конструкциялары, сәулет, инженерлік желілер, технологиялық және өзге де жабдықтарды монтаждау жөніндегі жұмыстар) ғимараттар құрылысы, инженерлік желілер, құрылыстар мен жүйелер бойынша орындалатын жұмыстардың көлемінің, құрамының, өндіріс технологиясының және сапасының жобалық шешімдерге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтеріне сәйкестігін тексіру; 2.3. объектілерде қолданылатын Құрылыс материалдарының, конструкциялар мен бұйымдардың сапасын, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру; 2.4. тиісті актілерді жасай отырып, технологиялық және өзге де жабдықтарға, құрылыс материалдарына, бұйымдары мен құрастырмаларына кіріс бақылауын жүргізу; 2.5. технологиялық және өзге де жабдықтың сапасы мен жинақтылығын, сондай-ақ қажетті пайдалану құжаттамасының болуын куәландыратын іліспе құжаттаманы бақылауды жүзеге асыру; 2.6. Тапсырыс берушіге жобаларды іске асыру барысы туралы жоспарлы және жоспардан тыс есептілікті ұсыну; 2.7. Тапсырыс берушіні мердігерлік Шартты іске асыруға қатысты туындаған немесе туындауы мүмкін ықтимал проблемалар туралы хабардар ету және ұсынымдар беру; 2.8. Тапсырыс берушіге жұмыстарды мерзімінде аяқтау үшін қажетті ұсыныстарды ұсыну, қабылданған ұсыныстар бойынша барлық қажетті құжаттарды дайындау; 2.9. мемлекеттік нормативтердіңталаптарына сәйкес жекелеген жауапты конструкциялар мен жасырын жұмыстардың негізгі түрлерін қабылдауға қатысу (Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауымен бірге); 2.10. мердігерге уақытылы көмек көрсету және мердігерлік шарттарды орындауға, материалдар мен бұйымдардың сапасын бағалауға, бөлу жұмыстары мен атқарушылық түсірілімдерді жүргізуге қатысты мәселелер бойынша қажетті ұсынымдар беру. 3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес авторлық қадағалау өкілдері: 3.1. құрылыс алаңдарына, шеберханаларға, зауыттарға, сондай-ақ объектілер үшін материалдарды дайындау, өндіру және дайындаудың басқа да орындарына кіре алады; 3.2. мердігерден және қосалқы мердігерлерден объект бойынша қажетті атқарушы құжаттаманы сұратады; 3.3. анықталған ақаулар мен бұзушылықтар жойылғанға дейін технологияның бұзылуы, жобадан ауытқулар анықталған, сапасыз құрылыс материалдарын қолданған жағдайда жұмыстар жүргізуді тоқтата тұрады; 3.4. Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу ережелерін және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарын бұзатын жобадан жүйелі түрде ауытқуға жол беретін мердігерді жұмыстан шеттету туралы ұсыныстар енгізеді; 3.5. мердігердің лауазымды адамдарына ақауларды және олардың туындау себептерін жою туралы ұсыныстар жібереді; 3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шартта көзделген авторлық қадағалау қызметтерін сапалы, уақтылы және толық көрсету үшін тапсырыс берушінің алдында жауапты болады.; 3.7. "ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес құрылыс конструкцияларының, бұйымдарының, элементтер мен материалдардың тиісті пайдалану сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді»; 3.8. мердігерлік құрылыс ұйымдарының авторлық қадағалау нұсқауларын орындауын бақылайды; 3.9. мемлекеттік қадағалау, құрылыс бақылау органдары, сондай-ақ Тапсырыс берушінің комиссиялары жүргізетін тексерулерге, монтаждауға келіп түсетін жабдықтың жай-күйі мен жобалау-сметалық құжаттамасының сәйкестігін, оның монтажының сапасын бағалауға, кешенді сынауға және қабылдауға қатысады.; 3.10. объектінің пайдалануға тапсыруға дайындығын растайды және қабылдау комиссияларының жұмысына қатысады; 3.11. Құрылыс аяқталған кезде Тапсырыс берушіге орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының жобалық құжаттамаға сәйкестігі туралы қорытынды береді. 4. Қосымша талаптар: 1. Авторлық қадағалау бойынша қызметтерді ұсыну кезінде әлеуетті өнім беруші ҚР БҚЕ туралы Заңын, ҚР Еңбек Кодексін 5-Бөлім "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау", МГК ӨБ, МГК ӨБ, ҚР ҚНжЕ басшылыққа алуы тиіс 1.03-05-2001 "еңбекті қорғау және құрылыстағы қауіпсіздік техникасы". 2. Авторлық қадағалау өкілдерінің объектіге бару кестесі: Сарапшы-мамандар-аптасына бес күн күніне 2 сағаттан. 3. Жоспарлы кеңестерге қатысу-олардың өткізілуіне қарай. 4. Көрсетілген қызметтердің дұрыстығына кепілдік Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес белгіленеді және қызметтер көрсету кезеңінде өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған барлық құжаттамаға (хаттар, есептер, актілер және т.б.) қолданылады. Барлық өзге жағдайларда кепілдік мерзімі салынған объектіні пайдаланудың нормативтік мерзіміне байланысты (тұтастай алғанда құрылыстың күрделі сыныбына немесе жүргізілген құрылыс-монтаж жұмыстарының жекелеген түрлеріне сәйкес) белгіленеді, бірақ объектіні пайдалануға қабылдаған күннен бастап екі жылдан кем болмауы тиіс. 5. Қызмет көрсету мерзімі - құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізудің барлық кезеңіне объектіні пайдалануға тапсырғанға және тиісті актілерге қол қойғанға дейін. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

      \* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескертпе.

      1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.