Приложение 15
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых услуг**

**(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Услуги по техническому надзору по капитальному ремонту с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения здания ЦА и метрологии АО «Казтелерадио»**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 711220.000.000003 |
| Наименование услуги\* | Услуги по техническому надзору по капитальному ремонту с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения здания ЦА и метрологии АО «Казтелерадио» |
| Единица измерения\* | Одна услуга |
| Количество (объем)\* |  1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость \* |  5 573 969 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость \* |  5 573 969 |
| Срок оказания услуги\* | С момента заключения договора до 31 декабря 2024 года  |
| Размер авансового платежа\* |  0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  36 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: 1) Осуществлять технический надзор за проведением строительно-монтажных работ по рабочему проекту «Капитальный ремонт с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения здания ЦА и метрологии АО «Казтелерадио» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», согласно утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», иных законодательных, нормативных правовых актов, действующих в Республике Казахстан;2) Осуществлять контроль соблюдения подрядной организацией графика выполнения работ и принять завершенные работы по Акту приемки объекта в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда;3) При выявлении несоответствий в сметной документации или при необходимости замены материалов, изделий, конструкций, вносить предложения для решения указанных вопросов заказчиком;4) Контролировать проведение подрядчиком индивидуальных испытаний инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов;5) Проверка исполнения подрядными организациями предписаний заказчика, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах;6) При приемке выполненных по договору подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта:- проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, объекта в целом; - наличие надлежаще оформленной исполнительной документации; 7) Проверка объемов выполненных работ и их стоимости в соответствии с утвержденной сметной документацией и заверение актов приемки выполненных работ при промежуточной оплате или при окончательном расчете с подрядчиком;8) Участвовать в освидетельствовании объектов подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение ремонтных работ, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения ремонтных работ;9) Подтверждать готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, выдавать заключения о качестве строительно-монтажных работ, по форме утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235«Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии»;10) Предоставлять плановые на еженедельной основе и внеплановые отчеты заказчику (по запросу заказчика) о ходе реализации ремонтных работ с приложением фотоотчета;11) Контролировать соблюдение технологических и санитарных норм, требований противопожарной безопасности при проведении ремонтно-строительных работ;12) Контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом;13) Извещение уполномоченных государственных органов, а также заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объектах и объемах работ по ликвидации аварий;14) Дать заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

|  |
| --- |
| Конкурстық құжаттамаға15-қосымша |

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

      Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Конкурстың атауы **«Қазтелерадио» АҚ ОА және метрология ғимаратының сыртқы су құбыры, су бұру және өрт сөндіру желілерін көшірумен күрделі жөндеу бойынша техникалық қадағалау қызметтері**

      Лоттың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Лоттың атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 711220.000.000003 |
| Қызметтің атауы\* | «Қазтелерадио» АҚ ОА және метрология ғимаратының сыртқы су құбыры, су бұру және өрт сөндіру желілерін көшірумен күрделі жөндеу бойынша техникалық қадағалау қызметтері |
| Өлшем бірлігі\* | қызмет |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы \* | 5 573 969 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома \* | 5 573 969 |
| Қызмет көрсету мерзімі\* | Шарт жасалған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанға дейін  |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1) «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығымен бекітілген «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы инжинирингтік қызметтерді көрсету ережелері» ережесіне сәйкес, Республикадағы қолданыстағы басқа да заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкес «Қазтелерадио» АҚ ОА және метрология ғимаратының сыртқы су құбыры, су бұру және өрт сөндіру желілерін көшірумен күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына техникалық қадағалауды жүзеге асыру;2) Мердігердің жұмыс кестесіне сәйкестігін бақылап, объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес жұмысты келісімшартта белгіленген мерзімде немесе мерзімде қабылдауға;3) Егер сметалық құжаттамада сәйкессіздіктер анықталса немесе материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды ауыстыру қажет болса, тапсырыс беруші осы мәселелерді шешуге ұсыныстар енгізеді;4) мердігердің инженерлік желілерді жеке сынауларының орындалуын және олардың нәтижелерінің тиісті түрде ұсынылуын бақылау;5) Мердігерлердің тапсырыс берушінің тапсырмаларын орындауын тексеру, тексерулер кезінде алынған тапсырмаларды мердігердің орындауын бақылау, тиісті журналдарда ескерту;6) құрылыс шарты бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау кезінде, сондай-ақ объектіні пайдалануға беруге дайындық кезінде:- жұмыс түрінің, құрылымның, жабдықтың және қондырғының тұтастай алғанда нақты дайындығын тексеру;- тиісті түрде ресімделген атқарушы құжаттаманың болуы;7) бекітілген сметаға сәйкес орындалған жұмыс көлемін және олардың құнын тексеру және уақытша төлеммен немесе мердігермен түпкілікті есеп айырысу кезінде орындалған жұмыстардың қабылдау актілеріне кепілдік беру;8) консервациялауға жататын объектілерді тексеруге, құрылысты консервациялауға немесе уақытша тоқтатуға арналған құжаттаманы дайындауға, сондай-ақ құрылыс ұйымдарына тапсырысты аяқтағаннан немесе жұмысты уақытша тоқтата тұрудан кейін жалғастыру үшін құрылыс ұйымдарына тапсырған кезде объектілердің техникалық жағдайын бағалауға қатысуға;9) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен бекітілген формасы бойынша нысанды пайдалануға беруге дайын екендігін растаңыз, нысан бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды шығарыңыз.«Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобамен сәйкестігі туралы қорытынды формаларын, сәйкестік декларациясын бекіту туралы»;10) апта сайын жоспарлы және жоспардан тыс есептерді тапсырыс берушіге (тапсырыс берушінің өтініші бойынша) құрылыс жұмыстарының барысы туралы фото есеп қоса бере отырып ұсынады;11) жөндеу және құрылыс жұмыстары кезінде технологиялық және санитарлық нормалардың, өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын бақылайды;12) жекелеген жұмыс түрлерін, ғимараттардың, және жалпы объектінің құрылымдық элементтерін қабылдау кезінде анықталған ақаулар мен кемшіліктердің уақтылы жойылуын бақылау;13) уәкілетті мемлекеттік органдарға, сондай-ақ тапсырыс берушіге құрылыс нысандарындағы төтенше жағдайлардың барлық жағдайлары туралы және жазатайым оқиғаларды жою бойынша жұмыс көлемін хабарлау;14) орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды беру; |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

      \* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескертпе.

      1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.