|  |
| --- |
| Конкурстық құжаттамаға 15-қосымша |

**Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

      Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Конкурстың атауы **Ақмола ОРТД Степногорск РТС техникалық ғимаратында жылу жүйесін жөндеу**

  Лоттың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Лоттың атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 432212.110.000004 |
| Жұмыстың атауы\* | **Ақмола ОРТД Степногорск РТС техникалық ғимаратында жылу жүйесін жөндеу** |
| Өлшем бірлігі\* | 1 |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы\* | 3 216 953,00 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома\* | 3 216 953,00 |
| Жұмысты орындау мерзімі\* | Нысанды қабылдау және тапсыру күнінен бастап 40 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 % |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы | 1. Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу шарттары  1.1 Жөндеу жұмыстарын құрылыс алаңында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша шарттарды сақтай отырып, құрғақ ауа райында жүргізу керек;  1.2 Объектіде міндетті құжаттаманың болуы: жұмыс жүргізу журналының, қауіпсіздік техникасы жөніндегі журналдың, материалдарды кіріс бақылау журналының, қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтың болуы;  1.3 Жөндеу жүргізген кезде жұмыстардың әрбір негізгі кезеңінен кейін Тапсырыс берушіге фото және бейне тіркеуді қоса бере отырып, жасырын жұмыстардың қол қойылған актісін ұсыну қажет;  1.4 Мердігер күн сайын Тапсырыс берушінің электрондық поштасына ақпарат бере отырып, объектіде іс-шаралардың жүргізілуін және жұмыстардың орындалу сапасының сақталуын растайтын уақыты мен орнын көрсете отырып, атқарылған жұмыс туралы фото және бейне есепті ұдайы жүргізуге тиіс;  1.5 Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін Орындаушы белгіленген тәртіппен рұқсат беру нарядының нысандарын толтыруды және келісуді қамтамасыз етеді;  1.6 Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген көлемдерге, параметрлерге және материалдарға сәйкес орындалуы тиіс. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жұмыстарды қабылдау  2.1 Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер тапсырыс берушіге объектінің пайдалануға қабылдауға дайындығы және қабылдау комиссиясын құру туралы жазбаша хабарлайды. Бұл ретте тапсырыс берушіге 2-нысанның орындалған жұмыс көлемінің актісін қағаз жеткізгіште немесе электрондық форматта ұсынуы тиіс;  2.2 Жұмыстарды қабылдауды құрамында Тапсырыс берушінің, Мердігердің, техникалық қадағалаудың (ол болған жағдайда) өкілдері бар комиссия жүргізеді;  2.3 Жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша орындалған жұмыс көлемдерін қабылдау актілері жасалады;  2.4 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне мердігер (орындаушы) орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды (орындалған жұмыстар көлемдерін қабылдау актісінің нысандары, 2В нысаны және орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама КС-3) ұсынғаннан кейін тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де, мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне де жүктелуі тиіс.  3. Жұмыстарды орындау мерзімдері  3.1 Жұмыстарды объектіні қабылдау-тапсыру сәтінен бастап 40 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет. Жұмыстарды бастар алдында мердігер мерзімі көрсетілген жұмыстарды орындау кестесін ұсынуы тиіс;  3.2 Шартқа қол қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде мердігер тапсырыс берушіге шарт сомасына сметалық құжаттаманы ұсынуы тиіс;  3.3 Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мердігер мен тапсырыс беруші «Объектіні қабылдау-тапсыру актісіне» қол қояды. |

  \* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 15  
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых работ, не связанных со строительством  
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Ремонт системы отопления технического здания РТС Степногорск Акмолинской ОДРТ**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 432212.110.000004 |
| Наименование работы\* | **Ремонт системы отопления технического здания РТС Степногорск Акмолинской ОДРТ** |
| Единица измерения\* | 1 |
| Количество (объем)\* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* | 3 216 953,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* | 3 216 953,00 |
| Срок выполнения работы\* | 40 календарных дней с момента приема передачи объекта |
| Размер авансового платежа\* | 0 % |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Условия организации и производства работ  1.1 Ремонтные работы следует проводить в сухую погоду, при соблюдении условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке;  1.2 Наличие на объекте обязательной документации: журнала производства работ, журнала по технике безопасности, журнала входного контроля материалов, инструкции по технике безопасности;  1.3 При проведении ремонта, после каждого основного этапа работ необходимо предоставить Заказчику подписанный акт скрытых работ, с приложением фото и видео фиксации;  1.4 Подрядчик постоянно должен вести фото и видео отчет о проделанной работе с указанием времени и места, подтверждающий проведение мероприятий и соблюдения качества выполнения работ на объекте, с ежедневной передачи информации на электронную почту Заказчика;  1.5 До начала производства строительно-монтажных работ Исполнитель обеспечивает заполнение и согласование в установленном порядке форм наряд допусков;  1.6 Работы должны быть выполнены согласно объемам, параметрам и материалам, предусмотренным в сметной документации, являющейся приложением к данной технической спецификации. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 2. Оформление исполнительной документации и приемка работ  2.1 После завершения работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создания приемочной комиссии. При этом должен предоставить заказчику Акт выполненных объемов работ Формы 2 в бумажном носителе или электронном формате;  2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителями от Заказчика, Подрядчика, технического надзора (при его наличии);  2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных объемов работ;  2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке выполненных работ (формы акта приемки выполненных объемов работ форма 2В и КС-3 справки о стоимости выполненных работ и затрат). Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок.  3. Сроки выполнения работ  3.1 Работы необходимо закончить в течение 40 календарных дней с момента приема-передачи объекта. Перед началом работ подрядчик должен предоставить график выполнения работ с указанием сроков;  3.2 В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора подрядчик должен предоставить заказчику сметную документацию на сумму договора;  3.3 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора подрядчиком и заказчиком подписывается «Акт приема-передачи объекта». |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.