**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1.Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 212024.600.000003

2. Тауарлардың атауы Автокөлік медициналық алғашқы көмек қобдишасы (алғашқы көмек)

3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

5. Аванстық төлем мөлшері: 0%

6. Шыққан жылы: 2025 жыл

7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығы "Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы».  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Дәрі қобдишаның құрамы:  1) медициналық, гигроскопиялық стерильді мақта 50 г-1 қаптама;  2) этил спирті 70%, 30 мл-1 құты;  3) сутегі асқын тотығы - 1 құты;  4) алмұрт (шырышты сору үшін) - 1 дана;  5) стерильді шпатель (ауыз қуысын ашу үшін) - 1 дана;  6) "ауыз - құрылғы - ауыз" жасанды тыныс алуды жүргізуге арналған құрылғы ("ауыз - маска"өкпені жасанды желдетуге арналған қалта маскасы) -1 дана;  7) гемостатикалық жгут 60 см – 1 дана;  8) Зарарсыздандырылған дәке бинті 5м х 10 см-1 дана;  9) Зарарсыздандырылмаған дәке бинті 7м х 14 см-1 дана;  10) Эластикалық түтікшелі бинт № 1, 3,6 – әрқайсысы 1 дана;  11) дымқыл майлықтар (антисептикалық) - 1 қаптама;  12) таңу (стерильді) пакеті-1 дана;  13) бактерицидті жабысқақ сылақ 2, 5х7, 2 см-5 дана;  14) тоқылмаған негізде бекітетін медициналық жабысқақ сылақ-1 дана;  15) стерильді емес медициналық қолғаптар (№7-8) - 6 жұп;  16) доғал ұшты қайшылар, металл қайшылар-1 дана;  17) алғашқы медициналық көмек қобдишасы (былғары алмастырғыш) – 1 дана.  Жеткізу орны және тауар саны:  1) |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1.Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 212024.600.000003

2. Наименование товара: Автомобильная аптечка медицинская (первой помощи)

3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP

4. Срок поставки: 60 календарных дней

5. Размер авансового платежа: 0%

6. Год выпуска товара: 2025 год

7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 «Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи».  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Состав комплекта аптечки:   1. вата медицинская, гигроскопическая стерильная 50 г- 1 упаковка; 2. спирт этиловый 70% , 30мл – 1 флакон; 3. перекись водорода-1 флакон;   4) груша (для отсасывания слизи) – 1 штука;  5) шпатель стерильный (для открытия ротовой полости) – 1 штука;  6) устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" (карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска")- 1 штук;  7) жгут кровоостанавливающий 60 см – 1 штука;  8) бинт марлевый стерильный 5x10- 1 штук;  9) бинт марлевый не стерильный 7x14 – 1 штук;  10) бинт трубчатый эластичный - №1, №3, №6 – по 1 штуке каждый;  11) салфетки марлевые медицинские стерильные – 1 штук;  12) пакет перевязочный (стерильный) – 1 штука;  13) лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 см - 5 штук;  14) лейкопластырь медицинский фиксирующий на не тканной основе – 1 штука;  15) перчатки медицинские не стерильные (№ 7-8) – 6 пар;  16) ножницы тупоконечные, металлические – 1 штука;  17) футляр для аптечки (кожезаменитель) – 1 штука.  Место поставки и количество товара:  1) |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**