**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

 1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 212024.600.000000

 2. Тауарлардың атауы: Алғашқы көмек қобдишасы ұжымдық өндірістік

 3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

 4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

 5. Аванстық төлем мөлшері: 0%

 6. Шыққан жылы: 2025 жыл

 7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | "Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығы. КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.Дәрі-дәрмектердің қолданылу мерзімі мен сапасы дайындаушы зауыттан кем болмауы тиіс.Ұжымдық өндірістік алғашқы көмек қобдишасының құрамы (15 адамға дейін):1) Валериан таблетка сығындысы, 20 мг. № 50 таблетка; 2) нитроглицерин таблеткалары 0, 0005 № 10-1 қаптама; 3) цинтрамон №10 - 1 дана; 4) таблетка анальгині, 0,5 кесте. №10-2 дана; 5) ацетилсалицил қышқылы, 0,5 кесте. №10-2 дана; 6) белсендірілген көмір, кесте. №10-2 дана; 7) аммиак ерітіндісі 10% - 10 мл-1 құты; 8) алкоголь йодының 5% ерітіндісі, 10 мл. - 1 құты; 9) гауһар жасыл ерітіндісі 1%, 10 мл – 1 құты; 10) сутегі асқын тотығы 3%, 25 мл. - 1 құты; 11) этил спирті 70%, 30 мл-1 құты; 12) эпинефрин (синтетикалық адреналин) инъекцияға арналған ерітінді (1 мл. - қаптамада 5 дана) - 1 қаптама; 13) 21gх1 1/2" инелермен 10 мл медициналық шприц инъекция. 3х-комп.стерильді – 5 дана; 14) медициналық, гигроскопиялық стерильді емес мақта 50 г-1 қаптама; 15) № 1 Резеңке напалечник-10 дана; 16) алмұрт (шырышты сору үшін) - 1 дана; 17) стерильді шпатель (ауыз қуысын ашу үшін) - 1 дана;18) "ауыз - құрылғы - ауыз" жасанды тыныс алуды жүргізуге арналған құрылғы ("ауыз - маска"өкпені жасанды желдетуге арналған қалта маскасы); 19) гемостатикалық жгут 60 см – 1 дана; 20) стерильді дәке таңғыш 5x10-2 дана; 21) стерильді емес дәке таңғыш 5x10-2 дана; 22) стерильді емес дәке таңғыш 7x14-2 дана; 23) құбырлы серпімді таңғыш- №1, №3, №6 – әрқайсысы 1 дана; 24) стерильді (антисептикалық) дымқыл майлықтар- № 20, мөлшері 7, 5х7, 5 см – 1 қаптама; 25) таңу (стерильді) пакеті-1 дана; 26) бактерицидті жабысқақ сылақ 2, 5х7, 2 см-5 дана; 27) тоқыма емес негізде бекітетін медициналық жабысқақ сылақ-1 дана; 28) стерильді емес медициналық қолғаптар (№7-8) - 6 жұп; 29) доғал ұшты қайшылар, металл қайшылар-1 дана; 30) орамал-таңуға арналған таңғыш-1 дана; 31) бір реттік гипотермиялық лезде мұз пакеті-1 дана; 32) металл түйреуіш-3 дана; 33) алғашқы медициналық көмек қобдишасы (былғары алмастырғыш) – 1 дана.Тауарды жеткізу орны мен мекенжайы: 1)  |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

 1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 212024.600.000000

 2. Наименование товара: Аптечка первой помощи коллективная производственная

 3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP

 4. Срок поставки: 60 календарных дней

 5. Размер авансового платежа: 0%

 6. Год выпуска товара: 2025 года

 7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 «Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи». В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара Состав аптечки первой помощи коллективной производственной (до 15 чел):1) валерианы экстракт таблетированный, 20 мг. № 50 таблеток; 2) нитроглицерин таблетки 0, 0005 № 10 - 1 упаковка;3) цинтрамон № 10 – 1 штука;4) анальгин таблетированный, 0,5 табл. №10 – 2 штука;5) ацетилсалициловая кислота, 0,5 табл. №10 – 2 штуки;6) уголь активированный, табл. №10 – 2 штуки;7) раствор аммиака 10% - 10 мл - 1 флакон;8) раствор йода спиртовой 5%, 10 мл.- 1 флакон;9) раствор бриллиантовой зелени 1%, 10 мл. – 1 флакон;10) перекись водорода 3%, 25 мл. – 1 флакона;11) спирт этиловый 70% ,30мл – 1 флакон;12) эпинефрин (синтетический адреналин) раствор для инъекций (1 мл.- 5 шт в упаковке) – 1 упаковка;13) шприц медицинский 10 мл с игл 21Gх1 1/2" инъекц. 3х-комп.стерильный – 5 штук;14) вата медицинская, гигроскопическая нестерильная 50 г- 1 упаковка;15) напальчник резиновый №1 – 10 штук;16) груша (для отсасывания слизи) – 1 штука;17) шпатель стерильный (для открытия ротовой полости) – 1 штука;18) устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" (карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска");19) жгут кровоостанавливающий 60 см – 1 штука;20) бинт марлевый стерильный 5x10- 2 штуки;21) бинт марлевый не стерильный 5x10 – 2 штуки;22) бинт марлевый не стерильный 7x14 – 2 штуки;23) бинт трубчатый эластичный - №1, №3, №6 – по 1 штуке каждый;24) влажные салфетки стерильные (антисептические) – №20, размером 7,5х7,5 см – 1 упаковка;25) пакет перевязочный (стерильный) – 1 штука;26) лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 см - 5 штук;27) лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканной основе – 1 штука;28) перчатки медицинские не стерильные (№ 7-8) – 6 пар;29) ножницы тупоконечные, металлические – 1 штука;30) косынка-бандаж для перевязки – 1 штука;31) мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый – 1 штука;32) булавка металлическая – 3 штуки;33) футляр для аптечки (кожезаменитель) – 1 штука.Место и адрес поставки товара:1) |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**