
 Конкурстық құжаттамаға

1- қосымша
 

 

Құрылысқа қатысы жоқ сатып алынған жұмыстардың деректер парағы 
(тапсырыс беруші толтырады)
 

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ  

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Лоттың № __________________________________
Лоттың атауы ______________________

 

	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	 
331411.200.000000

	Тауардың атауы*
	Электр, электр қуатын тарату/реттеу жабдықтарын және ұқсас аппараттарды жөндеу/қайта құру жұмыстары

	Өлшем бірлігі*
	Жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*
	1 361 650,00

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*
	1 361 650,00

	Жұмыстарды орындау мерзімі*
	Шарт жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн

	Аванстық төлем мөлшері *
	0%

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12

	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы
	Электр, электр қуатын тарату/реттеу жабдықтарын және ұқсас аппараттарды жөндеу/қайта құру жұмыстары 
Шарт жасасу, сондай-ақ жұмыс кестесі мен түрлерін келісу үшін Қызылорда қаласы, А.Тоқмағанбетов көшесі, 6-үй мекенжайы бойынша келу қажет.

Қызмет көрсету орны:

Қызылорда облысы: Қармақшы ауданы, Тұрмағанбет кенті, 

Орындалу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 жұмыс күні

Жұмысты орындау мақсаты:

10 кВ кабельдік желіні электрмен жабдықтауды қалпына келтіру "Қазтелерадио"АҚ КОДРТ.

10кВ жоғары вольтты кабельді орындауға ауыстыруға арналған жұмыстардың құрамы:

1.
10 кВ кабельді ауыстырыңыз. ұяшықтардан.5.Ф. ОДРТ. КС 35/10 кВ. "Тұрмағанбет" ӘЖ бірінші тірегіне дейін 10 кВ РТС ЦЭТ "Тұрмағанбет"

Кабель түрі-АПвПу 3х95/25-10кВ.    

 Кабельдің ұзындығы-50 метр.

2.
Кабельдің екі ұшына терминал муфтасы мен ұштарын орнатыңыз.

3.
Жабындарды қайта толтырумен және қалпына келтірумен жасырын жұмыстар жүргізу;

4.
Жұмыстар "Қазтелерадио" АҚ Ф-л КОДРТ өкілдерінің қатысуымен жүргізілсін.

5.
Кабель өзектерінің тұтастығы мен фазасын тексеру;

6.
Бөлшектелген кабельді "Қазтелерадио" АҚ КОДРТ-на Қызылорда қ., Дүйсенов к-сі, 69б. 

7.
Мердігер жеткізетін материалдар сәйкес ГОСТ талаптарына сәйкес келуі керек, сәйкестік сертификаттарымен расталуы керек.

8.
Орындалған жұмыстарды қабылдау "орындалған жұмыстарды қабылдау туралы Акт" №КС-2 нысаны бойынша жұмыстардың физикалық көлемін ашып көрсетумен және мердігерлік шарттың нөмірі мен күніне, жергілікті сметалар мен жергілікті сметалардың позицияларына сілтемелермен екіжақты актілерді ресімдеумен жүзеге асырылады.

Жұмыстарды орындау шарттары мен тәртібі:

1.
Жұмысты мердігер осы техникалық тапсырмаға, қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды жүргізу, еңбекті қорғау технологиясын сақтай отырып, өз күшімен және құралдарымен орындайды.

2.       Барлық жұмыстар Электр қондырғыларын орнату кодексіне, электр қауіпсіздігі кодексіне, электр қауіпсіздігі ережелеріне және құрылыс ережелері мен ережелеріне сәйкес орындалуы керек.
Жұмыстарды "КРЭК" АҚ-мен келісу, сондай-ақ ұяшықтарды ажыратуға және қосуға рұқсат пен наряд алу.5. Ф. ОДРТ . КС 35 / 10кВ "Тұрмағанбет" сондай-ақ ауыстырғаннан кейін кабельдік желілерді қосу Жеткізушіге жүктеледі. 
Жұмыстарды жүргізгеннен кейін жеткізуші атқарылған жұмыс туралы есепті сондай ақ фото және бейне есепті ұсынуы керек


	Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	 


 

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

2. Техникалық сипаттізімде әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге рұқсат етілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық сипаттізімнің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 

Приложение 1
к конкурсной документации
 

 

Техническая спецификация 

закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

 

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса № лота __________________________________
Наименование лота ______________________

 

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	331411.200.000000

	Наименование работы*
	Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

	Единица измерения*
	Работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	1 361 650,00

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	1 361 650,00

	Срок выполнения работы*
	5 календарных дней с момента заключения договора

	Размер авансового платежа*
	0%

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
Для заключения договора а также согласования графика выполнения и видов работ необходимо явиться по адресу г.Кызылорда, ул.А.Токмаганбетова, дом 6.
Место оказания услуг:

Кызылординкая область: Кармакшинский район,пос.Турмаганбет, 

Срок выполнения: 5 рабочих дней с момента подписания Договора
Цель выполнения работ:

Восстановление электроснабжения кабельной линии 10 кВ  КОДРТ  АО «Казтелерадио».
Состав работ на выполнение замену высоковольтного кабеля 10кВ:

1. Произвести замену кабеля 10 кВ. От яч.5.ф.ОДРТ. ПС 35/10 кВ. «Турмаганбет» до первой опоры ВЛ 10 кВ РТС ЦЭТВ «Турмаганбет»

Тип кабеля - АПвПу 3х95/25 - 10кВ.    

 Протяженность кабеля  – 50 метров.
2. Произвести монтаж концевой муфты и наконечников на обоих концах кабеля.

3. Проведение скрытых работ с обратной засыпкой и восстановлением покрытий;
4. Работы провести в присутствии представителей КОДРТ ф-л АО «Казтелерадио».

5. Проверка целостности и фазировки жил кабеля;
6. Демонтированный кабель предоставить в КОДРТ АО «Казтелерадио», по адресу: г.Кызылорда, ул.Дуйсенова 69б. 

7. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

8. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, на локальные сметы и позиции локальных смет.

Условия и порядок выполнения работ:

1. Работа выполняется Подрядчиком своими силами и средствами в соответствии с настоящим техническим заданием, действующей нормативно-технической документацией, с соблюдением технологии производства работ, охраны труда.
2. Все работы выполнить согласно ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и СНиП.

Согласование работ с АО «КРЭК», а также получение допуска и наряда на отключение и включение яч.5. ф.ОДРТ. ПС 35/10кВ «Турмаганбет»  а также включение кабельной линии после замены возлагаются на поставщика. 

После проведения работ поставщик должен предоставить отчет о проделанной работе, а также  фото и видеоотчет. 



	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	 


 

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

 

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 

