Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы _______________________

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы _______________________________

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы - АИ-92 бензині

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 192021.530.000001 |
| --- | --- |
| Тауарадың атауы* | АИ-92 маркалы ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған бензин |
| Өлшем бірлігі* | литр |
| Саны (көлемі)* | 186304 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 199,12 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 37 096 852,48 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | Көліктің барлық түрлері үшін баж төлей отырып, жеткізу (DDP) |
| Жеткізу мерзімі* | 31.12.2025 ж |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ 32513-2013 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 7 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Детонациялық төзімділік: а) зерттеу әдісі бойынша октандық саны - кемінде 92,0 Б) моторлы әдіс бойынша октандық саны - кемінде 830 Қорғасынның массалық концентрациясы, бензиннің г/дм3 - 0,005 артық емес Фракциялық құрамы: 10% 0С температурада айдалады – 75-тен жоғары емес; 50% 0С температурада айдалады – 120-дан жоғары емес; 90% 0С температурада айдалады - 190-дан жоғары емес; Қайнау соңы, 0С - 215-ден жоғары емес; Колбадағы қалдық, % - 1,5-тен жоғары емес Қалдық және жоғалтулар, % - 4,0-ден жоғары емес Қанық бу қысымы, Кпа – 35-93, 3; мг КОН 100 см3 бензиннің қышқылдығы - 3-тен артық емес; 100 см3 бензиннің нақты шайырлардың мг-дағы концентрациясы – 5-тен артық емес; Бензиннің индукциялық кезеңі, мин – 600 артық емес; Күкірттің салмақтық үлесі, % - 005 артық емес; Мыс пластинкасында сынау – шыдайды; Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы – жоқ; Механикалық қоспалар мен судың құрамы – жоқ; Бензолдың көлемдік үлесі, % - 5 артық емес; Түсі – нормаланбайды; 15 0С кезіндегі тығыздығы, кг / м3 – 774 артық емес; Тауарларды жеткізу талондар (номиналды құны 10,20 литр) немесе карта жүйесі. АИ-92 бензинін жеткізу – жанармай құю бекеттерінде АИ-92 бензинін күнделікті/тәулік бойы қабылдау. АИ-92 бензині Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінде (аудан және облыс орталықтарын қоса алғанда) орналасқан жанармай құю станцияларында сатылады. Карталардың/талондардың жарамдылық мерзімі: 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін (қоса алғанда). |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізуші шарт жасасқаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Жеткізушінің отын карталарына/талонына қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының әрбір өңіріндегі кемінде 10 жанармай құю станцияларының мекенжайларының тізімін беруге міндетті. Жеткізуші жанармайдың тұтынуы мен қозғалысын картадан картаға ауыстыруды бақылау үшін Тұтынушының жеке кабинетіне қолжетімділікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ ай сайынғы жеткізілім есептерін жүктеп алуға немесе есептерді тікелей Тұтынушыға жіберуге мүмкіндік беруге міндеттенеді. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров

Наименование заказчика - АО «Казтелерадио»

Наименование организатора -

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота - ___________________________

Наименование лота - Бензин АИ 92

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 192021.530.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Бензин для двигателей с искровым зажиганием марка АИ-92 |
| Единица измерения* | Литр |
| Количество (объем)* | 186304 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 199,12 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 37096852,48 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | Поставка с оплатой пошлины, для всех видов транспорта (DDP) |
| Срок поставки* | по 31.12.2025 г. |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Гост 32513-2013 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 7 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Детонационная стойкость: а) октановое число по исследовательскому методу - не менее 92,0 б) октановое число по моторному методу - не менее 830 Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина - не более 0,005 Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре, 0С - не выше 75; 50% перегоняются при температуре, 0С - не выше 120; 90% перегоняется при температуре, 0С - не выше 190; Конец кипения, 0С - не выше 215; Остаток в колбе, % - не выше 1,5 Остаток и потери,% - не выше 4,0 Давление насыщенных паров, Кпа - 35-93,3; Кислотность, мг КОН на 100 см3 бензина - не более 3; Концентрация фактических смол в мг на 100 см3 бензина - не более 5; Индукционный период бензина, мин - не более 600; Массовая доля серы, % - не более, 005; Испытания на медной пластинке – выдерживает; Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие; Содержание механических примесей и воды – отсутствие; Объемная доля бензола, % - не более 5; Цвет - не нормируется; Плотность при 15 0С, кг/м3 - не более 774; Поставка товара по талонам (номиналом 10,20 литров) или карточной системе. Подача бензина АИ-92 - ежедневное/круглосуточное получение бензина АИ-92 в автозаправочных станциях. Отпуск бензина АИ-92 происходит на автозаправочных станциях, представленных по всей территории Республики Казахстан (в том числе районные и областные центры). Срок действия карт/талонов: до 31 декабря 2025 года (включительно). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик обязан , после заключения договора, в течении 3 рабочих дней предоставить список адресов не менее 10 АЗС в каждой области РК, обслуживающие топливные карты/ талоны Поставщика. Поставщик обязуется обеспечить доступ к личному кабинету Заказчика с целью контроля расхода и перемещения топлива с карты на карту, также предоставить доступ к выгрузке ежемесячных отчётов по поставке, либо направлять отчёты напрямую Заказчику. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.