13-қосымша

тендерлік құжаттамаға

Құрылыс саласында сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (құрылыс-монтаж жұмыстары және жобалау жұмыстары) (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы  Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құрастыру бойынша жұмыстар

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Алматы қ. ТО аппараттық залының кондиционерлеу жүйесіне жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 821913.000.000008 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құрастыру бойынша жұмыстар |
| Өлшем бірлігі* | Жумыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жұмысты аяқтау мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 75 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Жеңімпаз деп танылған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім беруші көрсетілген ақпаратты көрсетпеген және ұсынбағаны үшін бас тартуға жол берілмейді) | Осы Техникалық ерекшелік Алматы қаласының техникалық орталығының аппараттық залының кондиционерлеу жүйесіне жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды сатып алу үшін әзірленген 1. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: Жұмыстарды орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші: 1. Желтоқсан көшесі, 185/1 мекенжайы бойынша Алматы қаласының техникалық орталығы - Тапсырыс берушінің объектісіне зерттеу жүргізу. 2. " Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы" Алматы қ. ТО аппараттық залының кондиционерлеу жүйесіне жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу 3. Оң қорытынды ала отырып, әзірленген жобаның сараптамасынан өту 4. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасы мен сметалық құжаттаманы үш данада қағаз тасығышта және бір данасын электрондық тасығышта PDF форматында ұсыну. 5. Тапсырыс берушіге сараптама қорытындысын ұсыну 2. Құжаттаманы әзірлеуге қойылатын талаптар: 1. Жобалық құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының (ЭОЕ, ҚНмЕ, ҚН, ӨҚЕ, ҚЕ және т. б.) талаптарына сәйкес әзірленуге тиіс 2. Кондиционерлеу жүйесі Жалпы салқындату қуаты кемінде 100 кВт болатын 2 немесе 4 өзара резервтелген кондиционерден тұруы керек. Кондиционерлердің ішкі блоктары техникалық қабатта аппараттық зал үй-жайының үстінде (2 қабат) орналастырылады. Аппараттық залдың ауданы-100 ш.м. ауаны беру және бұру мырышталған қораптар бойынша техникалық қабат бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Аппараттық залға кіру төбелік плитадағы технологиялық тесіктер арқылы жүзеге асырылады. Сыртқы блоктар ғимараттың төбесіне орналастырылуы керек. Жобалауға егжей-тегжейлі тапсырманы Тапсырыс беруші шартқа қол қойғаннан кейін береді. 3. Объектіні тексеру үшін әлеуетті өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін, жұмыс басталғанға дейін 10 (он) күн бұрын объектіге рұқсат қажет қызметкерлердің деректерін бере отырып, рұқсат алуға тиіс. 4. Барлық жобалық шешімдерді, сондай-ақ компоненттер мен жабдықтарды таңдауды әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушімен келісуі керек. 5. Жобаның сараптамасын қоса алғанда, әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынатын әзірленген құжаттаманың көлемі жобаны іске асыру жөніндегі қызметті сатып алу үшін жеткілікті болуға тиіс. 6. Жұмыстарды орындау кезіндегі барлық шығыстар, оның ішінде көлік, іссапар шығыстары, жобаны сараптауға арналған шығыстар және ЖСҚ әзірлеу немесе сараптау процесінде пысықтау немесе өзгерістер қажет болған кезде қосымша шығыстар әлеуетті өнім берушінің есебінен жүргізіледі. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленген

### Приложение 13
к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию) (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации 
№ лота _________________________________
Наименование лота Разработка проектно-сметной документации на систему кондиционирования аппаратного зала ТЦ г.Алматы

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 821913.000.000008 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации |
| Единица измерения* | Работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Срок выполнения работы* | 75 календарных дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Настоящая техническая спецификация разработана для закупки работ по разработке проектно-сметной документации на систему кондиционирования аппаратного зала Технического центра г.Алматы 1. Требования к выполнению работ: В рамках выполнения работ потенциальный поставщик должен: 1. Произвести обследования объекта Заказчика - Технический центр г.Алматы по адресу ул. Желтоксан 185/1. 2. Разработать проектно-сметную документацию на систему кондиционирования аппаратного зала ТЦ г.Алматы «Дирекции национального спутникового телерадиовещания» 3. Пройти экспертизу разработанного проекта с получением положительного заключения 4. Предоставить Заказчику рабочий проект и сметную документацию в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в формате PDF. 5. Предоставить Заказчику заключение экспертизы 2. Требования к разработке документации: 1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан (ПУЭ, СНиП, СН, ППБ, ПТБ и т.д.) 2. Система кондиционирования должна состоять из 2 либо 4 взаиморезервируемых кондиционеров общей мощностью охлаждения не менее 100 кВт. Внутренние блоки кондиционеров будут размещаться на техническом этаже непосредственно над помещением аппаратного зала (2 этаж). Площадь аппаратного зала – 100кв.м. Подача и отвод воздуха должны осуществляться по техническому этажу по оцинкованным коробам. Вход в аппаратный зал осуществляется через технологические отверстия в потолочной плите. Наружные блоки должны быть размещены на крыше здания. Детальное задание на проектирование будет предоставлено Заказчиком после подписания Договора. 3. Для обследования объекта Потенциальный поставщик должен после подписания договора, за 10 (десять) дней до начала работ получить допуск, предоставив данные сотрудников которым необходим допуск на объект. 4. Все проектные решения, а так же выбор комплектующих и оборудования Потенциальный поставщик должен согласовывать с Заказчиком. 5. Объем предоставляемой Заказчику Потенциальным поставщиком разработанной документации, включая экспертизу проекта, должен быть достаточным для закупа услуги по реализации проекта. 6. Все расходы при выполнении работ, в том числе транспортные, командировочные расходы, расходы на экспертизу проекта и дополнительные расходы при необходимости доработки или изменений в процессе разработки или экспертизы ПСД производятся за счет Потенциального поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.